# 五金耗材采购内容及要求

一、采购原则及规范：

1.投标人应对所提供的货物性能、质量负责，并提供相应的技术服务、技术培训及售后服务。

2.采购的货物所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关法规及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

3.投标供应商必须对本标段采购所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

4.投标人应根据采购文件所提出的货物技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的品牌性价比，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

二、采购内容及要求

1、采购内容

| 工程耗材类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量（暂定） | 单价最高限价 |
| 1 | 水表 | 铜，DN20,6分 | 只 | 250 | 53 |
|  |  | 铁，DN20,6分 | 只 | 250 | 38 |
| 2 | PVC管 | 外径16mm | 3米/条 | 200 | 3.8 |
|  |  | 外径20mm |  | 200 | 4.7 |
| 3 | 电表(220V) | 单相40A | 只 | 100 | 39 |
| 4 | 空气开关 | 60A | 个 | 500 | 6.5 |
| 5 | 漏电保护器 | 2P25A | 只 | 200 | 32 |
| 6 | 铜电线 | 1.5平方 | 米 | 5000 | 1.2 |
| 7 | 铝塑管 | 4分 | 米 | 1000 | 2 |
| 8 | 线槽 | 5CM 塑料 | 2米/条 | 600 | 7.2 |
| 9 | 护套线 | RVV1.5平方软 | 米 | 2000 | 2.2 |
| 10 |  | RVV2.5平方软 | 米 | 2000 | 3.2 |
| 11 | 线卡 | 16mm | 100个/盒 | 400 | 6.5 |
| 12 | 时控开关 | 220V，30A | 个 | 150 | 43 |
| 13 | 五孔插座 | 10A | 个 | 200 | 4 |
|  |  | 16A |  | 300 | 8.5 |
| 14 | 网线 | 超五类 | 米 | 4000 | 2 |
| 15 | 铜芯电缆线 | 3*1.5 | 米 | 700 | 4.6 |
|  |  | 3*2.5 |  | 800 | 7.2 |
|  |  | 3*6 |  | 600 | 13.9 |
| 16 | 金属漆 | 2.5KG | 桶 | 400 | 50 |
| 17 | 乳胶漆（内墙漆） | 18KG | 桶 | 100 | 120 |
| 18 | 切割片 | 外径100mm | 盒（50片） | 100 | 38 |
| 19 | 水龙头 | 不锈钢铜芯 | 个 | 750 | 25 |
| 20 | 云石胶 | 3L | 桶 | 100 | 32 |
| 21 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 700 | 10 |
| 22 | 电工胶带 | PVC（18m） | 卷 | 600 | 3.5 |
| 23 | 速冻水泥 | 250g | 包 | 700 | 7 |
| 24 | 铜闸阀 | 6分 | 个 | 500 | 22 |
| 25 | 明盒 | 86型 | 套 | 200 | 1.5 |
| 灯具类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量（暂定） | 单价最高限价 |
| 1 | LED球泡 | 5W | 只 | 3000 | 4.6 |
|  |  | 9W |  | 2000 | 7.2 |
|  |  | 18W |  | 1000 | 15 |
|  |  | 28W |  | 1000 | 18.6 |
| 2 | LED筒灯 | 2.5寸7W | 只 | 1500 | 6.1 |
|  |  | 3.5寸 10W |  | 1000 | 10 |
|  |  | 4寸 15W |  | 1000 | 11.5 |
|  |  | 6寸 20W |  | 1000 | 19.5 |
| 3 | 雷达感应灯 | 4寸15W | 只 | 1000 | 33 |
| 4 | 平板灯 | 30*30 24W | 个 | 1500 | 31 |
|  |  | 30*60 40W |  | 1500 | 42 |
| 5 | 投光灯 | 50W | 个 | 1000 | 43 |
|  |  | 100W |  | 1000 | 70 |
|  |  | 200W |  | 1000 | 150 |
| 6 | 模组灯芯 | 18W | 个 | 400 | 9.8 |
|  |  | 18W |  | 400 | 11.2 |
| 7 | t8灯架 | 1.2米 | 条 | 200 | 5 |
| 8 | t8灯管 | 20W | 条 | 3000 | 6.1 |
|  |  | 30W |  | 2000 | 9.5 |
|  |  | 50W |  | 1000 | 14 |
| 9 | T5一体化LED | 1.2米20W | 只 | 500 | 26 |
|  |  | 1米18W |  | 300 | 22.5 |
|  |  | 0.9米15W |  | 300 | 19.6 |
|  |  | 0.6米20W |  | 300 | 17.5 |
|  |  | 0.3米20W |  | 300 | 15.2 |

特别提醒：1.以上数量为暂定数量，具体以实际使用量为准。

- 2.中标人需与使用部门进行充分沟通。

2、工作范围

2.1、投标人应按项目技术规范和服务要求完成货物的供应、运输及售后服务等工作。

提供的产品须包括以下工作服务但不仅限于以下：

- （1）运输：按照采购人要求及时将货物运输并卸至采购人指定的地点，采购人指定地点分布在温州市鹿城区、瓯海区、龙湾区以及温州市永嘉县瓯北街道；

- （2）提供货物的验收标准和检测办法，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，经采购人确认后作为验收的依据；

- （3）送货时间：合同签订后货物按采购人需求在2个工作日内送到采购人指定地点，部分紧急材料1个工作日内送到采购人指定地点（具体根据采购人要求），采购人指定地点分布在温州市鹿城区、瓯海区、龙湾区以及温州市永嘉县瓯北街道。

- （4）中标单位供货产品须符合招标要求，且确保是正品。

2.2投标人需对产品的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标、产品和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

3、产品的防护、包装及运输

3.1产品内外表面应洁净；投标人在投标时须提供产品的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。

3.2 所有产品应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。由于包装不善导致货物失缺或损坏，由投标人承担一切责任。

3.3 中标人应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸的安全等。

3.4 随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

4、到货验收

4.1中标人应派员在所供产品到采购人时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责妥善处理直至采购人满意。此工作所发生的费用应由中标人自行承担。

4.2 产品卸至采购人指定地点，采购人指定地点分布在温州市鹿城区、瓯海区、龙湾区以及温州市永嘉县瓯北街道。

4.3 交货时，供需双方交验后在交接单上签章并直接交采购人保管。

4.4质保期：灯具类质保期不少于1年；工程耗材类质保期按产品制造商承诺标准执行。

5、其他

5.1、备货：对常用产品有一定的储备。

5.2、售后服务：不符合质量要求，退货并重新送货，重新送货需1个自然日内完成。

5.3、中标单位根据采购人要求分批供货，不能以数量少、杂拒绝服务。

5.4、在投标文件中若发现有虚假信息，将导致废标。

6、付款方法和条件：

▲凭增值税专用发票和验收单按季进行支付。

三、合同范本

水电工程耗材用品采购合同

甲方（采购人）：________________________________

统一社会信用代码：______________________________

乙方（中标人）：________________________________

统一社会信用代码：______________________________

甲、乙双方根据____年____月____日项目成交结果和采购需求的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同金额

合同总价中包括但不限于货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、装车、运输、保险、安装调试指导、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保障、招标代理服务费等全部费用。

签订合同前须向甲方提交本合同金额总价5%的履约保证金。

单位：人民币元

| 工程耗材类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 |  |  |  |
| 1 | 水表 | 铜，DN20,6分 | 只 | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁，DN20,6分 | 只 | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | PVC管 | 外径16mm | 3米/条 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外径20mm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电表(220V) | 单相40A | 只 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | 空气开关 | 60A | 个 | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | 漏电保护器 | 2P25A | 只 | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | 铜电线 | 1.5平方 | 米 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 铝塑管 | 4分 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 线槽 | 5CM 塑料 | 2米/条 | 600 |  |  |  |  |  |
| 9 | 护套线 | RVV1.5平方软 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RVV2.5平方软 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 线卡 | 16mm | 100个/盒 | 400 |  |  |  |  |  |
| 12 | 时控开关 | 220V，30A | 个 | 150 |  |  |  |  |  |
| 13 | 五孔插座 | 10A | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16A |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 14 | 网线 | 超五类 | 米 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 15 | 铜芯电缆线 | 3*1.5 | 米 | 700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3*2.5 |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3*6 |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 16 | 金属漆 | 2.5KG | 桶 | 400 |  |  |  |  |  |
| 17 | 乳胶漆（内墙漆） | 18KG | 桶 | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | 切割片 | 外径100mm | 盒（50片） | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | 水龙头 | 不锈钢铜芯 | 个 | 750 |  |  |  |  |  |
| 20 | 云石胶 | 3L | 桶 | 100 |  |  |  |  |  |
| 21 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 700 |  |  |  |  |  |
| 22 | 电工胶带 | PVC（18m） | 卷 | 600 |  |  |  |  |  |
| 23 | 速冻水泥 | 250g | 包 | 700 |  |  |  |  |  |
| 24 | 铜闸阀 | 6分 | 个 | 500 |  |  |  |  |  |
| 25 | 明盒 | 86型 | 套 | 200 |  |  |  |  |  |
| 小计（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯具类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量（暂定） | 投标单价 |  |  | 投标总价 |  |
| 1 | LED球泡 | 5W | 只 | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9W |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | LED筒灯 | 2.5寸7W | 只 | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5寸 10W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4寸 15W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6寸 20W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 雷达感应灯 | 4寸15W | 只 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平板灯 | 30*30 24W | 个 | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30*60 40W |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投光灯 | 50W | 个 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 200W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 模组灯芯 | 18W | 个 | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18W |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 10 | t8灯架 | 1.2米 | 条 | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | t8灯管 | 20W | 条 | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30W |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 12 | T5一体化LED | 1.2米20W | 只 | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1米18W |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.9米15W |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.6米20W |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.3米20W |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 小计（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价【小计（一）+小计（二）】：（大写） （小写）￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

具体结算金额以甲乙双方核准的实际清单结算。

乙方按合同签订的货物进行供货，上述采购目录外的物品，若采购价格不高于市场价，采购人优先考虑中标供应商。但新增货物规格、品种时，由甲方审查书面认可后进行结算。

二、合同期限

合同期限：一年，自    年   月   日至   年   月   日止，合同期限届满合同终止，但在合同履行期间，如已供货金额达到中标金额，则合同自动终止。

三、质量标准及质保期

乙方须保证提供的货物质量满足采购文件约定的技术标准和规范要求，不得提供伪劣产品。甲方对乙方提供的货物质量、款式有异议的，乙方应耐心查实和说明。

质保期：灯具类质保期不少于1年；工程耗材类质保期按产品制造商承诺标准执行。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、乙方承诺

1、遵守有关法规，按经营范围接受业务。

2、严格按采购文件规定的费用计算要求和有效的投标报价计算费用。

3、确定专人负责业务；确定专人负责计价，确保准确无误。

4、做好生产经销技术质量管理工作；按时交货，免费送货到指定地点，指定地点分布在温州市鹿城区、瓯海区、龙湾区以及温州市永嘉县等。

5、甲方特殊规格的货物价格在实际执行中可与乙方商定，乙方将随同统计报表报甲方备案。

6、自觉接受甲方的监督检查。

7、乙方在投标文件中的其他承诺。

- 8、若乙方未按合同要求履约，甲方有权没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和分包行为，甲方将解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、双方责任

1、因乙方所交产品的质量、规格、型号不符合要求的，甲方可拒收，其损失由乙方承担。

2、乙方如有以下行为的，甲方有权对乙方提出警告，如不改正，乙方承担由此给甲方造成的损失。因不可抗力原因，乙方不能继续履行本协议，可书面提出，甲方经调查核实可提前终止。

（1）因违反国家法律、法规的有关规定，被执法机关查处取消经营资格的，甲方有权单方面终止协议。

（2）未按合同及附件规定的计价方式和规定标准计价的；

（3）在合同实施期间，有弄虚作假、多计费用、以次充好等违规行为的；

（4）因自身原因拒绝承接履行合同义务或转包的；

（5）未履行合同的约定；

（6）逾期交货的；

（7）未履行乙方承诺的其他承诺的。

九、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：按甲方要求供货。

2、交货方式：乙方将产品送达指定地点后，须由使用方在“验收单”签字确认，甲方指定地点分布在温州市鹿城区、瓯海区、龙湾区以及温州市永嘉县等。

3、交货地点：甲方指定地点，指定地点分布在温州市鹿城区、瓯海区、龙湾区以及温州市永嘉县等。

十、货款支付及结算

▲1、付款方式：乙方凭增值税专用发票和验收单、季度结算单按季进行支付。

十一、验收标准

产品质量要求符合采购文件要求。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

本合同发生争议产生的诉讼，可向甲方住所地的法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、下列文件构成本合同的组成部分，并以下列条款的先后为顺序作为解释顺序：

（1）合同补充条款或说明（如有）

（2）合同

（3）投标分项报价表

（4）履约保证金

十五、本合同一式份，甲乙双方各执份，均具有同等效力。

甲    方：____________________        乙    方：________________________

地    址：____________________        地    址：________________________

法定代表人：_________________         法定代表人：______________________

授权代表：___________________         授权代表：________________________

电    话：____________________        电    话：________________________

账户名称：____________________        账户名称：________________________

开户银行：____________________        开户银行：________________________

账    号：____________________        账    号：________________________

签约时间：____________________         签约地点：________________________

注：本合同仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况与采购人签订正式合同

四、分项报价表

| 工程耗材类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 |  |  | 品牌 |
| 1 | 水表 | 铜，DN20,6分 | 只 | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 铁，DN20,6分 | 只 | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | PVC管 | 外径16mm | 3米/条 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外径20mm |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电表(220V) | 单相40A | 只 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | 空气开关 | 60A | 个 | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | 漏电保护器 | 2P25A | 只 | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | 铜电线 | 1.5平方 | 米 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 铝塑管 | 4分 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 线槽 | 5CM 塑料 | 2米/条 | 600 |  |  |  |  |  |
| 9 | 护套线 | RVV1.5平方软 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RVV2.5平方软 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 线卡 | 16mm | 100个/盒 | 400 |  |  |  |  |  |
| 12 | 时控开关 | 220V，30A | 个 | 150 |  |  |  |  |  |
| 13 | 五孔插座 | 10A | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16A |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 14 | 网线 | 超五类 | 米 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 15 | 铜芯电缆线 | 3*1.5 | 米 | 700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3*2.5 |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3*6 |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 16 | 金属漆 | 2.5KG | 桶 | 400 |  |  |  |  |  |
| 17 | 乳胶漆（内墙漆） | 18KG | 桶 | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | 切割片 | 外径100mm | 盒（50片） | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | 水龙头 | 不锈钢铜芯 | 个 | 750 |  |  |  |  |  |
| 20 | 云石胶 | 3L | 桶 | 100 |  |  |  |  |  |
| 21 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 700 |  |  |  |  |  |
| 22 | 电工胶带 | PVC（18m） | 卷 | 600 |  |  |  |  |  |
| 23 | 速冻水泥 | 250g | 包 | 700 |  |  |  |  |  |
| 24 | 铜闸阀 | 6分 | 个 | 500 |  |  |  |  |  |
| 25 | 明盒 | 86型 | 套 | 200 |  |  |  |  |  |
| 小计（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯具类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量（暂定） | 投标单价 |  | 投标总价 |  |  |
| 1 | LED球泡 | 5W | 只 | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9W |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | LED筒灯 | 2.5寸7W | 只 | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5寸 10W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4寸 15W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6寸 20W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 雷达感应灯 | 4寸15W | 只 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平板灯 | 30*30 24W | 个 | 1500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30*60 40W |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投光灯 | 50W | 个 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 200W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 模组灯芯 | 18W | 个 | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18W |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 10 | t8灯架 | 1.2米 | 条 | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | t8灯管 | 20W | 条 | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30W |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50W |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 12 | T5一体化LED | 1.2米20W | 只 | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1米18W |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.9米15W |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.6米20W |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.3米20W |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 小计（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价【小计（一）+小计（二）】：（大写） （小写）￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.供应商必须注明产品品牌，中标后，按报价注明品牌供货，若需更改品牌，需向采购单位申请，同意后方可更换。