温州市国有企业采购文件

温州市国有企业
采 购 文 件
项目编号：WGSS-CFJT-Z-2026003
项目名称：市民中心智能化与大屏维保服务

采购方式：公 开 招 标

采购人：温州市康居物业管理有限公司 

采购代理：浙江鼎力工程项目管理有限公司

二〇二六年四月

目    录

2

采购公告

6

投标供应商须知前附表

10

第一部分    投标供应商须知

10

一、  说明

10

二、 采购文件

11

三、 投标文件的编制

14

四、 投标文件的递交

15

五、 开标和评标

18

六、 授予合同

20

第二部分   合同格式

20

第三部分   投标文件格式

52

第四部分   采购内容及要求

52

第五部分   评标原则及方法

68

一. 总  则

68

二、评标组织

68

三、评标程序

68

四、评标办法

68

五、评分细则


注：采购文件中加“▲”且加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州市城发集团所属温州市康居物业管理有限公司关于市民中心智能化与大屏维保服务项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关规定，浙江鼎力工程项目管理有限公司受温州市康居物业管理有限公司委托，就市民中心智能化与大屏维保服务项目以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、公告类型：采购公告
二、采购方式：公开招标
三、项目编号：WGSS-CFJT-Z-2026003
四、项目性质：国企采购（非政府采购）

五、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算金额

（万元）
	简要说明

	1
	市民中心智能化与大屏维保服务
	1
	项
	108
	市民中心智能化与大屏维保服务，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。


六、投标供应商资格要求

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2.投标供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加采购活动期内；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

4.本项目接受联合体投标，以联合体形式投标的，须满足以下要求：

①联合体内成员个数不得超过二个；

②联合体各方不得再以自己名义单独参加本项目投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；

③联合体内成员均应符合本项目投标人资格要求中的第1、2、3条要求；

④投标时向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。
七、获取采购文件时间、地点及方式:
1.申请获取采购文件方式：供应商在乐采云平台（www.lecaiyun.com）上登录申请获取本项目采购文件，将以下书面资料提交至采购代理机构并办理购买采购文件事宜（亦可通过邮箱将报名资料扫描件发送至497618394@qq.com进行报名），采购代理机构将对书面资料进行审核：

①　法定代表人（单位负责人）授权委托书/公司介绍信；

②　被授权人身份证复印件；

③　加盖有效公章的营业执照副本复印件。

2.申请获取采购文件时间：2026年4月10日起至投标截止时间前（节假日除外），上午：08:30－11:30，下午：14:00－17:30。

3.购领采购文件时间和地点：浙江鼎力工程项目管理有限公司（温州市龙湾区蒲州街道汤车路55号汤锦园商业办公楼1号楼20层）。采购代理机构将拒收未购领采购文件的潜在供应商递交的投标响应文件，采购文件每份500元整，售后不退。

八、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件递交截止时间：2026年4月21日9：30整
2.递交地点：温州市鹿城区府东路宏国大厦15楼3号会议室
3.开标时间：2026年4月21日9：30整
4.开标地点：温州市鹿城区府东路宏国大厦15楼3号会议室
九、投标保证金
保证金金额要求（采用银行转账形式）：

保证金：人民币¥10000.00元（人民币壹万元整）

保证金缴纳截止时间:投标文件递交截止时间前。

投标保证金递交情况以投标文件递交截止时间缴纳账户到账信息为准；

户名：浙江鼎力工程项目管理有限公司
账号：6232593499228864955        

开户行：广发银行温州分行营业部     

十、其他事项

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告发出之日（采购公告发布当天不算）起6日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市城市建设发展集团有限公司采购管理委员会投诉。
2.温州市城市建设发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市城市建设发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

3.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

4.采购文件发售截止时间之后潜在投标供应商仍然可以购买采购文件，但该投标供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。

5.书面质疑受理地点：温州市龙湾区蒲州街道汤车路55号汤锦园商业办公楼1号楼20层，联系人：陈密珍 ，联系电话：15558722996

十一、联系人及联系电话
1.采购人名称：温州市康居物业管理有限公司

地 址：温州市鹿城区聚源路1号新田园住宅区聚园楼11-14楼
联系人：宋先生

联系电话：0577-88691571
2.采购代理机构名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司

地 址：温州市龙湾区蒲州街道汤车路55号汤锦园商业办公楼1号楼20层

联系人：项王敏、陈密珍

电话：0577-86530609、13758708067、15558722996    

3.采购监管部门：温州市城市建设发展集团有限公司采购管理委员会
业务咨询联系人：徐先生     业务联系电话：0577—88660226

公司监察联系人：陈先生      公司监察电话：0577-88691570

集团业务举报联系人：王女士 集团业务举报：0577-88565186

集团纪检举报联系人：胡先生 集团纪检举报：0577-88565189
温州市康居物业管理有限公司

浙江鼎力工程项目管理有限公司

2026年4月10日

温州市城发集团所属温州市康居物业管理有限公司关于市民中心智能化与大屏维保服务项目的征求意见公示

浙江鼎力工程项目管理有限公司就温州市康居物业管理有限公司市民中心智能化与大屏维保服务项目以公开招标方式进行国有企业采购。现将采购文件公布如下,并公开征求供应商及专家意见。
一、征求意见范围：
1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；
2.供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；
3.影响国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。 
二、征求意见的回复：
各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2026年4月16日下午17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市龙湾区蒲州街道汤车路55号汤锦园商业办公楼1号楼20层，或先将扫描件及电子版发送至邮箱：497618394@qq.com，并同时将该原件书面寄至浙江鼎力工程项目管理有限公司

联系人：陈密珍  联系电话：15558722996。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、相关附件：

采购文件

 
 
 
 
温州市康居物业管理有限公司
浙江鼎力工程项目管理有限公司
2026年4月10日
投标供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人名称：温州市康居物业管理有限公司

采购人地址：温州市鹿城区聚源路1号新田园住宅区聚园楼11-14楼

联系人：宋先生
联系电话：0577-88691571 

	2
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司

代理机构地址：温州市龙湾区蒲州街道汤车路55号汤锦园商业办公楼1号楼20层

联系人：项王敏、陈密珍

电话：0577-86530609、13758708067、15558722996 

	3
	项目名称及编号
	项目名称: 市民中心智能化与大屏维保服务

项目编号：WGSS-CFJT-Z-2026003

	4
	采购内容
	市民中心智能化与大屏维保服务，具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。

	5
	服务时间
	详见采购内容及要求

	6
	▲投标供应商资格要求
	详见采购公告

	7
	是否接受联合体投标
	(不接受

☑接受，具体要求详见采购公告

	8
	踏勘现场
	□组织

(不组织，由投标供应商自行前往。

	9
	投标预备会
	□召开

(不召开

	10
	投标截止时间
	2026年4月21日9：30整

	11
	分包
	□允许

(不允许

	12
	偏离
	偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。

	13
	投标有效期
	投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。

	14
	投标保证金
	保证金金额要求（采用银行转账形式）：

保证金：人民币¥10000.00元

保证金缴纳截止时间:投标文件递交截止时间前。

投标保证金递交情况以投标文件递交截止时间缴纳账户到账信息为准；

户名：浙江鼎力工程项目管理有限公司
账号：6232593499228864955       

开户行：广发银行温州分行营业部

	15
	投标文件装订及封装要求
	（1）资格审查资料一式5份，正本1份，副本4份；

（2）技术资信标一式5份，正本1份，副本4份；

（3）商务报价标一式5份，正本1份，副本4份。

（4）“资格审查资料”、“技术资信标”、“商务报价标”三份文件正本盖章扫描件存储于U盘内与纸质投标文件一并提交，用于后续电子存档，不作为评审依据。

（5）投标文件“资格审查资料”、“技术资信标”、“商务报价标”各自装订成册密封于各自包封袋中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标供应商单位章，并由法定代表人或其授权代表签字。

	16
	签字或盖章要求
	投标文件的相应位置应加盖：

（1）单位公章；

（2）法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章（如为授权委托代理人签字或盖章的须提供法定代表人授权委托书）；

（3）投标供应商单位章不得以分公司章、投标专用章、合同专用章等其他形式印章代替，否则视为无效印章。

（4）联合体投标的，除联合体协议书、资格条件承诺函必须由联合体各成员分别进行盖章、签字外，投标文件其余内容可由联合体牵头人进行盖章、签字即可。

	17
	递交投标

文件地点
	温州市鹿城区府东路宏国大厦15楼3号会议室

	18
	开评标时间

和地点
	开标时间：详见采购公告
开标地点：详见采购公告

评标时间：详见采购公告
评标地点：详见采购公告

	19
	开评标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；

（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的顺序；在开标室里同时开启投标供应商资格审查文件、技术资信文件、商务报价文件；

（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认；

（7）宣布开标结束；

（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议；

（9）将开启的投标文件送交评标委员会评审。

	20
	评标委员会

的组建
	采购人按照相关规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数。

	21
	履约担保
	□不需要

(需要 金额：合同总价的1%履约保证金

形式：银行转账或现金形式提交

	22
	原 件
	评分细则中涉及的原件：

□提交

(不提交，

	23
	投标供应商信用查询
	（1）供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

（2）供应商信用信息查询截止时点：公告发布至本项目投标截止时间。

（3）供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

（4）信用信息的使用规则：

在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为名单；

（5）具有以上（4）所述信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。

（6）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

注：最终以采购人或代理机构当天查询结果为准

	24
	合同备案
	（1）中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。

（2）中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：497618394@qq.com。

	25
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向集团公司采购管理部门报告验收过程中遇到的问题。

	26
	解释权
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。


第一部分    投标供应商须知

一、  说明

本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关规定及相关法规组织和实施的。

合格投标供应商

投标供应商合格条件见本项目采购公告。

投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、 采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

采购文件的澄清

投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可以在公告发出之日起6日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人及代理机构提出质疑，但质疑不得迟于采购文件规定的询疑截止时间前使采购人收到，采购人和采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

7. 采购文件的修改

7.1 在投标截止期前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江企业采购信息服务网、温州国企采购平台以及采购人集团网站发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在浙江企业采购信息服务网、温州国企采购平台以及采购人集团网站上发布变更公告。

7.2 采购文件如有补充更正均见浙江企业采购信息服务网、温州国企采购平台以及采购人集团网站。投标供应商须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标响应，否则责任自负。
三、 投标文件的编制

投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。
投标供应商法律责任

9.1 投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

投标文件的构成：

10.1投标文件由资格审查资料、技术资信标、商务报价标三部分构成：

（1）▲资格审查资料
	序号
	内 容

	1
	法定代表人资格证明书或法定代表人授权书；（如为联合体投标的，仅须联合体牵头人提供）

	2
	营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；（如为联合体投标的，联合体双方均须提供）

	3
	资格条件承诺函（如为联合体投标的，联合体双方均须提供）

	5
	申请材料真实性声明（如为联合体投标的，仅须联合体牵头人提供）

	4
	联合体协议书（如为联合体投标的，联合体双方均须签字或盖章）


备注：

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。
以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标供应商有效的公章。

技术资信标
	序号
	内容

	1
	针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟

	2
	▲投标函

	3
	▲技术要求应答表、商务条款偏离表

	4
	企业综合实力、资质

	5
	维护方案、技术支持和质量保证措施

	6
	服务响应能力

	7
	驻场人员名单

	8
	投入的与本项目相适应的专业技术服务力量

	9
	项目业绩一览表

	10
	增值服务

	11
	投标供应商认为需要提供的其他技术资料


说明：

投标供应商可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

投标文件表述内容应简练，建议技术资信标采用A4纸张正反面打印（插页、折叠页除外），软面胶装，且不超过200页。
以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标供应商有效的公章。
（3） 商务报价标

	序号
	内容
	备注

	1
	开标一览表
	（附件七）

	2
	投标分项报价表
	（附件八）


10.2 投标文件格式

投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册,不允许以活页夹形式装订投标文件；

资格审查资料、技术资信标、商务报价标分别包装于各自标函袋中，标函袋不做统一要求。
投标文件应有目录以及页码，以便评委检索。
投标文件1份为纸质投标文件正本签字盖章后的PDF格式扫描文件，储存在U盘内与纸质投标文件一同提交，用于后续电子归档，不作为评审依据。
投标报价
11.1▲投标报价应是中标供应商在承包区域提供市民中心智能化与大屏维保服务的全部费用，包括但不限于人员工资、差旅费、软硬件维保费、系统升级、零部件及材料费、各种社会保险、经营管理费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费及所有与工作相关的服装费用等各项全部费用并承担一切风险责任。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。
11.2投标供应商须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）采购代理机构，采购代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。

11.3 投标供应商必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。
11.4 报价货币基础为人民币。

11.5 采购人不接受任何选择报价，对每一种服务只允许一个报价。
11.6 报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。
投标保证金
12.1 投标供应商须提供由投标单位账号汇出的投标保证金（金额详见《投标供应商须知前附表》），否则采购人将不接受其投标。
12.2 中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同并合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后7个工作日内无息退还。
12.3 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

投标供应商在投标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

经国企采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《温州市市属国有企业采购管理办法》（温国资委〔2024〕第51号）等有关法律法规的行为。

投标有效期
13.1 自投标截止之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。
13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

投标文件的签署和规定

投标供应商应按照前附表的要求提供投标文件，分别装订成册。每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。
投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

投标文件的密封及标记

15.1 投标供应商必须将投标文件的“资格审查资料”、“技术资信标”、“商务报价标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”和“商务报价标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。

15.2▲投标文件“资格审查资料”、“技术资信标”、“商务报价标”应分别制作编制、装订、密封。

15.3如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

四、 投标文件的递交
投标文件的递交
16.1 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

16.2 在递交投标文件同时递交以下证明文件，由采购人或采购代理机构在开启投标文件技术资信标后确认投标资格：

投标保证金缴纳证明文件；

法定代表人有效身份证明原件（若投标供应商代表为法定代表人）；

法定代表人授权书原件及授权代表有效身份证明原件（若委派投标供应商代表，法定代表人授权书原件如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经采购人或采购代理机构查验符合要求亦为有效）；
企业法人营业执照复印件（加盖公章，如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经采购人或采购代理机构查验符合要求亦为有效）。
投标文件的修改和撤回

17.1 在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。
17.2 “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、项目编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。
17.3 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：
18.1 在投标截止时间之前递交。

18.2 包装与密封符合采购文件要求。

18.3 投标文件递交到指定的投标地点。

五、 开标和评标
评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家成员人数不得少于成员总数的2/3，所有评标专家应在评标专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法》及有关法律、法规组织和实施的。
评标过程的保密性

开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

开标、评标
21.1采购人按采购文件规定的时间、地点开启投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件。

开标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

开标时，应当由投标供应商推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标供应商代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标供应商的资格进行审查。审查内容包资格审查资料中所列明的内容。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

21.2投标文件的初审（符合性检查）。

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

21.3▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效:

1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件正本未按采购文件要求签署、盖章的；

3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

4）报价超过采购文件中规定的采购预算或投标限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的采购要求，存在负偏离的）；

6）投标供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

7）未对所有项目内容进行投标的；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

21.4▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除21.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除21.3条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除21.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

21.5有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2) 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3) 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.6评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查时，若发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标将被否决。

21.7在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.8实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.9▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.10评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

21.11评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

21.12▲投标截止时间止及评审期间，出现有效投标供应商不足3家的，则本项目按流（废）标处理，重新组织采购。

投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。
22.2 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

确定中标候选供应商
23.1 本次采购由评标委员会推荐中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

23.2 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的最终得分（即技术资信分与商务报价分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商推荐为中标候选供应商与备选中标供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会成员抽签决定排序）。

23.4若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标供应商为中标人或重新组织采购：
1）中标候选供应商放弃中标资格；

2）中标候选供应商因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选供应商未能在规定的期限内提交履约保证金；

4）中标候选供应商未能在规定时间内与采购单位签订合同；

5）经质疑，采购人审查后，中标候选供应商确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。
23.5 采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

评标细则详见“评标原则及方法”。

六、 授予合同

确定中标供应商

25.1 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商。

25.2 中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构在浙江企业采购信息服务网、温州国企采购平台以及采购人集团网站上发布中标公告，公告期为 3 日。

25.3 参加投标的供应商有质疑（异议）的应在公告期内提出，公告期内无供应商提出质疑（异议）的，采购人或采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

签订合同
26.1 公告期结束后，中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

26.2 采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

26.3 拒签合同的责任

26.4 中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标供应商承担。
履约保证金

27.1 中标供应商在收到中标通知书后7个工作日内，须向采购人提交履约保证金。

27.2 履约保证金用于补偿委托方因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

27.3 履约保证金自合同签定生效之日起至完成整个项目并通过最终验收之日止有效。
采购代理服务费

28.1本项目招标代理费总计按8000元计取，由中标供应商在领取中标通知书前支付给招标代理机构。
28.2 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

29.乐采云国企采购平台项目采购收费标准(温州市市属国企区）

29.1乐采云技术服务费：

根据乐采云（https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2061&topicId=8625）2023年9月6日发布的乐采云国企采购平台项目采购收费标准（温州市市属国企区）规定，乐采云技术服务费收费标准为：

（1）不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件；

（2）涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费：

 1）中标价80万元以下（含80万元的）：按800元收取；

 2）中标价超过80万元的：按中标价的千分之一（0.1%）收取，以30000元封顶。

由中标（成交）供应商于中标（成交）结果公示后支付该项目的技术服务费。各供应商投标总报价须包含该乐采云技术服务费。

  第二部分   合同格式

采 购 合 同
项 目 名 称：                      
项 目 地 点：                      
合 同 编 号：                      
采 购 单 位：                       

成交供应商：                      _

签  订 日 期：                      
一、引言
  根据公开采购结果（项目编号：           ），温州市康居物业管理有限公司（以下简称甲方）和       （以下简称乙方）在友好协商、平等互惠的基础上，就“            项目”外包有关事项，依照《中华人民共和国民法典》及有关规定，经双方协商一致，签订以下合同并严格履行。

二、合同约定
本合同下列词语应解释为:

1.“甲方”系指购买合同项下方案及服务的单位，即 温州市康居物业管理有限公司
2.“乙方”系指提供合同项下方案和服务的公司，即        公司。（若中标供应商为联合体的本条款修订为“乙方”系指提供合同项下方案和服务的联合体，即                    ）

3.“合同”系指甲方和乙方（以下简称“合同双方” ）达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件包括所有的附件以及补充协议。

4.“服务费用”系指根据合同规定，在合同有效期内，在乙方全面正确地履行合同义务时，甲方应支付给乙方的价款。

5.“方案”系指根据合同规定，乙方须向甲方提供的该合同内所有技术资料（包括但不限于技术方案、实施方案和专业技术资料）。

6.“服务”系指合同规定的满足甲方需求的乙方须承担的系统规划、维保服务、方案设计、系统安装调试、系统测试、定期巡查、系统优化、运行维护、技术支持、培训等类似的系统服务。
7.“服务内容界定”系指附于本合同后用以说明某一特定的项目、工作或任务，乙方将据此向甲方提供产品及服务等。

8.“咨询服务”系指诸如分析、设计、企划、开发、咨询、实施、教育、培训和项目管理等工作说明书中所描述的活动。咨询服务亦可包括工作说明书中特别描述的其它形式的服务。

9.“现场”系指乙方产品安装、运行和最终用户操作的场所。

10.“系统维护服务（售后服务）”系指自系统终验合格之日起，进入系统维护阶段。

11.“保修”系指在质保期内，乙方提供技术支持，并协助甲方完成故障设备的更换与安装；质保期外，乙方按合同规定的服务期限提供技术支持，对附件一计算机终端及外设清单中的故障设备的维修费用按厂商标准执行。
12.“备品备件服务”系指当甲方各运行系统中设备出现故障，由乙方提供相应的临时设备替换故障设备，保证系统的正常运行。

13.“技术文件”系指产品的设计文档、测试文档、安装手册、操作手册、维护手册和验收文档等技术文件，具有电子文档和印刷品两种介质模式。

14.“安全防护系统”系指链路负载均衡、出口下一代防火墙、上网行为管理、天融信入侵防御系统V3、WEB应用防火墙。
三、双方职责
本合同双方的合作仅限于本合同及相关附件条款的规定范围，其他在本合同及相关附件条款的规定范围之外的任何情况对合同各方均不具有约束力。

    1.甲方应按照本合同的约定向乙方支付产品及服务费用。

2.甲方应对由于其自身原因造成的或由于甲方未履行其义务所造成的项目进度延误承担责任。由此产生的额外费用、损失由甲方负责，项目进度亦相应顺延。

3.甲方指定专业人员作为代表与乙方配合，乙方应定期与甲方代表对本项目的进度进行沟通，并及时解决项目实施过程中可能出现的问题。甲方应向乙方提供并允许其使用乙方为履行本合同所需的信息、数据、文档、上机时间、设施、工作条件等，并力争确保其向乙方提供的信息及数据的准确性和完整性。

4.乙方将根据本合同的条款提供服务，完成相应服务和工作后必须提交相关工作报告，持续性服务必须每月提交书面工作报告。

5.乙方必须与甲方签署并遵守保密协议（见附件一）

6.乙方应在甲方的配合下按照合同中约定的期限履行合同。

7.乙方现场维修人员的安全施工作业由乙方全权负责，并应切实做好安全防范工作，在巡检及维护工作中出现人身与财产的意外损害，由乙方负责；如乙方员工的任何原因造成甲方或第三方的物品损坏、丢失，或数据的丢失，均由乙方负责赔偿或恢复。

8.乙方任何更换或调整常驻技术人员的行为应提前征求甲方意见，在征得甲方书面同意后方可更换、调整。

9.乙方因业务需要并经甲方同意后所邀请的原厂商工作人员视为乙方工作人员，其所承当职责由乙方负责。
10.甲方对驻场人员实行双重管理，驻场人员要遵守甲方劳动纪律并接受乙方年度考核，若甲方发现驻场人员不合格，有权要求更换驻场人员，乙方应在收到甲方的书面通知7个日历日内完成驻场人员的更换。
11.任何一方均有义务保证其工作现场或工作环境的安全可靠性。对任何因其过错或疏忽所导致的员工及第三方遭受的人身伤害及其他损害，该责任方应承担责任。
12.甲方的招标文件及乙方投标文件中所承诺有利于甲方的内容也视为合同的组成部分。

13.温州滨江置地有限公司若未与甲方续签大屏委托管理合同，则大屏维保服务于委托管理合同到期后自动终止，相应费用根据大屏维保服务分项报价金额于甲方支付合同款时进行扣除。
14.本合同所涉及的运营项目未经甲方书面同意禁止转包。

四、合同构成

下列文件构成本合同的组成部分及解释顺序：

(1) 合同及附件、补充协议

(2) 中标通知书

(3) 偏离表

(4) 承诺书（含询标记录和优惠条件）

(5) 采购文件及询标答疑纪要、澄清

(6) 投标文件

五、合同有效期及费用说明
1.本次运维服务期限：2026年   月   日至2027年   月   日；
2.乙方根据合同中所规定的内容向甲方提供相应服务，本项目合同总价为：      元 ( 大写：           )，税率：6%；
3.本价格的说明如下：该价格包括：技术服务费用、人员费用、企业管理费、利润、税金、不可预见费用、履约验收费用、安全防护系统版本升级费用及规则库费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。
六、付款方式 
（一）合同签订前，乙方向甲方支付合同总价的1%作为本服务项目的履约保证金，提交方式为银行转账或现金。履约保证金在本合同服务期满后7个工作日内，根据甲方组织向本合同服务对象的满意度调查情况进行退付。

（二）合同签订后，乙方提供维护服务后开始计费，服务费用半年支付一次，先服务后支付，不支付预付款，支付比例为合同总价的50%，具体支付金额由甲方根据考核结果按照合同附件考核办法的相关要求与乙方进行结算。甲方收到乙方开具的增值税发票后30个日历天内支付合同价款。期间若遇税率调整政策，则依据政策调整，但不含税价不调整。
注：中标供应商为联合体形式的，合同款项均转入联合体牵头单位账户。
七、服务内容
具体服务内容见附件及采购文件约定的内容。

八、服务要求
1.乙方在接到甲方设备故障通知后半小时内到达现场并提交相应措施；

2.乙方在合同规定的时间内为甲方提供设备的维护服务；

3.乙方在合同规定的时间内为甲方提供常规系统的维护服务；

4.乙方提交合同要求的服务单、系统分析报告等书面和电子资料；

5.根据本合同规定的维护内容为依据，对于相应的处理问题，乙方技术人员出具问题记录单和问题分析报告及问题处理记录单，完成或达到标准由甲方在乙方出具的客户服务单上签字确认；

6.乙方在合同规定的时间内为甲方提供网络操作系统安全服务；

7.乙方及时提供相应的备品备件服务。

九、知识产权及保密
1.在履行本合同过程中所创造产生的所有其他知识产权，包括但不限于软件产品、设计方案、各种说明书、测试数据资料、技术诀窍以及其他技术文档，由合同甲方依法共同享有。
2.合同双方对前述知识产权信息均负有保密义务，未经对方书面许可，不得向任何第三方透露，亦不得用于本合同所涉及的系统之外的任何其他用途。

3.合同双方对另一方的业务经营信息、内部管理方法、内部规章制度以及其他与企业经营相关的信息，都负有保密义务。未经许可，不得向任何第三方透露，不得将前述信息用于任何商业用途。甲方因履行本合同需要，向乙方提供的或乙方获得的商业秘密（包括但不限于图纸、数据、视频等与业务有关的信息，本协议内容及其他信息等）均属于甲方所有，双方应采取保密措施，未经所有方书面同意，不得使用、加工，且任何一方（含其分支机构、工作人员）不得以任何方式向第三方泄露。任何一方泄露或商业秘密给对方实际经济损失的，需承担相应责任。

4.保密期限自合同生效之日起持续有效，直至保密信息进入公共领域。即使本合同终止、解除或无效，保密义务仍继续有效，且不受合同变更或终止的影响。
十、违约责任
1.如果乙方在没有遇到不可抗力情况下，在提供服务期间未能未按照合同和合同附件要求完成项目工作的，乙方需承担如下违约责任：

乙方如能按甲方要求，在发生上述情况之日起十个工作日内解决问题达到甲方要求的，则甲方不追究乙方的违约责任。如不能解决的，则每超过一周，乙方向甲方偿付合同未完成部分金额万分之五的违约金，不足一周按一周计算，直至上述情况解决之日止。支付的违约金总额不超过每年服务费用的百分之二十。

2.在合同执行过程中，对由于甲乙双方的责任造成的事故，按甲乙双方检查确认的双方的责任比例，依据上述标准，追究经济责任。

3.乙方派驻甲方的工作人员在工作期间使用甲方提供的资源，由于乙方原因造成资源损坏，按双方评估价由乙方赔偿；如属于甲乙双方原因造成资源损坏的，按双方评估价及双方认定的责任比例赔偿；如造成责任事故，按本合同第三条处理。

4.发生上述违约情形或赔偿情形的，甲方均有权在履约保证金中直接扣除违约金或赔偿金额。
十一、争议解决
1.因本合同所产生的一切争议，由双方友好协商解决；经双方协商不成的，向甲方所在地的人民法院起诉。

2.双方的工商注册地址为指定联系地址。
十二、不可抗力、政府行为及其他第三方行为
1.如因不可抗力事件，包括但不限于火灾、水灾、地震、台风、自然灾害，以及不可预见或不可避免且无法控制的情况，致使乙方无法按期履行合同规定的义务的，乙方应以书面形式及时将相关情况告知甲方，本合同约定乙方履约期限应自动顺延。

2.如因政府颁布法律、法规、命令及其他政府行为或任何其他第三方的原因导致甲方不能履行本合同所约定义务的，由双方协商解决。

3.前述期限延迟的情况延续达六十日以上，双方应立即协商修改合同。若从不可抗拒事件发生之日起一百二十日内双方当事人未能商定双方满意的办法，任何一方即可有权终止履行本合同的未执行部分。

十三、冲突条款
如本合同所涉各项文件之条款发生冲突，则本合同中后面条款的适用优先于本合同前面的条款；附件中条款的适用优先于本合同的条款。

十四、其他
1.本合同书一式陆份，双方各执叁份，自双方代表签字并加盖公章后生效。

2.若甲方需中止本项目合同，甲方应提前30日告知乙方，乙方已经提供的服务期费用由甲方根据合同总价按比例结算给乙方，双方均不承担违约责任。

3.除双方在合同中规定的条款外，其他未尽事宜均以合同附件或其他形式另行规定，并构成本合同不可分割之组成部分。

4.甲乙双方全部履行合同及相关附件规定的义务后，本合同自然终止。本合同及相关附件任何条款之法律效力于尚未终止前，均及于双方当事人和各自的承继人、受让人。

5.本合同一经生效，非经甲乙双方签署同意，任何一方以任意方式对合同条款的增减及其他变更均无约束力。

6.未经双方书面同意，任何一方均无权转让本合同及该合同规定的全部或部分权利、义务。
甲方：（印章）                       乙方：（印章）

全权代表:（签字或盖章）              全权代表:（签字或盖章）

统一社会信用代码：                   统一社会信用代码：
地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号： 

签约时间：      年   月   日
注：1.本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签订正式协议书为准。

2.若中标供应商为联合体的，乙方需由联合体牵头单位及联合体成员单位一并签字，盖章。
附件一：

项目考核要求
一、本项目维保考核分为满意度考核和维保服务考核两方面，以百分制的方式进行，每半年考核一次，满意度考核占比50%，维保服务考核占比50 %，考核总得分在95分（含95分）以上，无处罚金；平均得分在95分（不含）以下，按每下降分值扣除相应比例维护费（如：94.5分，扣除当期应支付金额（合同总价的50%）的0.5%做为处罚金，（按比例扣除，下同）；94分，扣除当期应支付金额（合同总价的50%）的1%做为处罚金。以此类推，考核平均得分四舍五入取小数点后一位），处罚金在当期应支付款项（合同总价的50%）中直接扣除。
（一）满意度考核

1.调查对象：

（1）市民中心窗口工作人员
（2）政务服务局内部工作人员
（3）市民中心物业工作人员
2.调查方法：每个时间点由甲方向三类调查对象发放50份纸质问卷调查表，每份问卷调查表满分100分，每份问卷调查表折算为0.5分。

3.调查时间：在服务开始后半年开展一次满意度调查，服务结束前一个月内开展一次满意度调查。

4.调查项目共三项：

（1）服务态度
（2）服务时效
（3）服务质量（结果）
（二）维保服务考核：

1.考核评分：考核以百分制的方式进行，满分100分，最终折算为50分。

2.考核时间：在服务开始半年后开展一次维保服务考核作为采购方付款依据，服务结束前一个月内开展一次维保服务考核作为采购方付款依据。

3.考核内容：
（1）驻场人员需根据采购的管理要求进行日常打卡，日常打卡不满足采购人管理要求的视为不在岗。采购人也将对日常到岗情况进行不定期的抽查，如抽查发现人员缺岗的，每发现1起扣1分。

（2）每月定期对各系统巡检两次，未按规定进行巡查，每发现一次扣1分，因巡检不到位、未及时发现硬件故障的，每发现一次扣2分。
（3）对设备出现故障维护人员两小时内未到现场，紧急故障超过一小时未到现场排除故障，四十八小时内未修复正常运行，每次扣2分。紧急故障超过一小时未赶赴现场排除故障造成投诉的，每次扣5分。
（4）每发生一台次核心交换机等设备故障，影响工作时间内系统正常运行，超过维修时限的，每超过一个小时扣1分，不足一小时按一小时计算。

（5）发现硬件设备上架未登记、未做好设备标签、新接入线路未做好标识、网络拓扑未及时更新等，每发现一起扣1分。

（6）由于维护质量问题，重复出现故障导致连续抢修，一个月内二次（含）以上的扣2分，一周内三次（含）以上的扣3分。

（7）交办的工作（电话、短信、微信等）不落实、拖延应付，每发现一次扣1分，产生严重后果的扣3分。

（8）由于运维工作不到位造成设备虽在运行，但影响使用体验的，每发现一次扣1分。

（9）由于维护人员技术不足、工作疏忽、操作不当等自身原因造成设备系统运行不正常的，每发现一次扣2分。

（10）发现巡检台账弄虚作假，以及其他虚假材料证明的，一经查实，扣15分。

（11）因维护工作不到位，造成本项目内信息安全问题，如系统被非法登陆、系统被入侵、数据被盗取、修改的，视情况扣6-10分，被市级通报的扣10分，被省级通报的扣20分。情节严重的，追究法律责任，采购人有权直接解除合同。

（12）本项目内数据丢失或遭破坏、系统设备因维护不到位造成数据问题的，直接扣20分。情节严重的，追究法律责任，采购人有权直接解除合同。
附件二：

保密承诺书

温州市康居物业管理有限公司：

本人      身份证号码                         作为              (公司名称）正式员工，今受公司委派为贵单位提供服务和履行职务。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国网络安全法》及贵单位保密制度规定，为进一步明确本人的保密责任和义务，有效保护贵单位的秘密信息安全，防止秘密信息被公开披露或以任何形式泄漏，本人承诺如下：

一、本人应自觉维护贵单位的利益，严格遵守贵单位的保密制度及本保密承诺书保密规定，严格保守在为贵单位工作期间所获得有关贵单位的一切秘密信息，未经贵单位书面同意许可，不得擅自利用或向第三人发表或披露。贵单位的保密制度没有规定或者存在规定不明确之处,本人亦应本着谨慎、诚信的态度,采取必要、合理的措施,严格保护秘密信息安全，并立即向贵单位报告。

二、本人同意并承诺，在为贵单位工作期间所获得有关贵单位的一切秘密信息，若未经贵单位同意书面许可而造成保密信息泄露的，贵单位有权通过法律等途径向本人进行索赔。

三、本人及本人所属公司发生保密信息泄露事件时，积极采取有效补救措施，并立即向贵单位报告，绝不隐瞒。发现他人违反保密规定、泄露保密信息时，立即予以制止并向贵单位报告。

四、本人离岗离职时，自觉自愿接受脱密期管理。

五、本人承诺的保密义务不适用于如下信息： 

1.非由于本人的原因已经为公众所知的； 

2.由于法律的适用、法院或其他国家权力机关的要求而披露的信息。

六、本保密承诺书自公司盖章、本人签字之日起即时生效，本保密义务自本协议生效之日起持续有效，直至保密信息进入公共领域。即使本协议终止、解除或无效，保密义务仍继续有效，且不受合同变更或终止的影响。

特此承诺。

公司（盖章）：

承诺人（签字）：                

         年   月   日
附件三：

保密协议

甲方：温州市康居物业管理有限公司                     

乙方： 　　

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国网络安全法》及甲方保密制度规定，为进一步明确甲、乙双方的保密责任和义务，有效保护甲、乙双方的秘密信息安全，防止秘密信息被公开披露或以任何形式泄漏，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。 　　

一、保密的内容和范围 

本协议所指的秘密信息包括：技术信息、软件数据、资源信息和甲方列为绝密、机密、秘密级的各类文件。上述秘密信息可以以数据、文字、图片及记载秘密信息的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。

二、双方的权利与义务

1.乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守甲方的保密制度及本保密协议保密规定，严格保守在为甲方工作期间所获得有关甲方的一切秘密信息，未经甲方书面同意许可，不得擅自利用或向第三人发表或披露。甲方的保密制度没有规定或者存在规定不明确之处,乙方亦应本着谨慎、诚信的态度,采取必要、合理的措施,严格保护秘密信息安全，并立即向贵单位报告。

2.乙方同意并承诺，在为甲方工作期间所获得有关贵单位的一切秘密信息，若未经甲方同意书面许可而造成保密信息泄露的，甲方有权通过法律等途径向乙方进行索赔。

3.乙方同意并承诺，为甲方工作期间，乙方在更换服务人员前，须事先征得甲方同意，并向甲方递交加盖乙方公章、服务人员本人签字的保密承诺书，并做好工作交接。未经甲方同意或未递交保密承诺书的，不允许参与相关服务工作。

4.本保密义务自本协议生效之日起持续有效，直至保密信息进入公共领域。即使本协议终止、解除或无效，保密义务仍继续有效，且不受合同变更或终止的影响。

三、本《保密协议》项下的保密义务不适用于如下信息： 

1.非由于乙方的原因已经为公众所知的； 

2.由于法律的适用、法院或其他国家权力机关的要求而披露的信息。

四、本协议一式两份，双方各执一份，经甲、乙双方签字盖章后即时生效。

甲方(盖章)：                                            乙方(盖章)：   
法定(授权人)签字：                                      法定(授权人)签字：

         年   月   日                                          年   月   日

附件四:

国企采购项目廉政责任书

采购项目名称： 

甲方：                                   
乙方：                                  

为加强采购活动中的廉政建设，规范采购项目供需双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关采购的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

    第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目采购投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。 

（二）严格执行采购项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反采购活动、供货安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该采购项目的工作人员，在采购活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方采购项目供货合同有关的设备、材料、分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买采购项目合同规定以外的材料、设备、服务等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行采购活动的有关方针、政策，尤其是有关国企采购活动的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为采购项目合同的附件，与采购项目合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该采购服务期完成为止。

第七条 本责任书一式   份，由甲方执    份，乙方执   份。

甲方：（盖章）                               

法定代表人或授权代表人 ：  （签章）                             

年  月  日                               

乙方：（盖章）   

法定代表人或授权代表人 ：  （签章）    

年  月  日

附件五:      
服务人员名单

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	角色/职责
	联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第三部分   投标文件格式

（资格审查资料封面，供参考）

                 （项目名称）              投标文件

资格审查资料

投标供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月        日

目    录

法定代表人资格证明书或法定代表人授权书；

营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；

资格条件承诺函

联合体协议书（如有）。
申请材料真实性声明
六、投标供应商认为需要提供的其他技术资料
法定代表人资格证明书

投标供应商名称：                            
单位性质：                                  
地    址：                                  
成立时间：             年        月        日


经营期限：                                   
姓    名：                 性别：        年龄：       职务：         
系：                            （投标供应商名称）的法定代表人（负责人）

特此证明

投标供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人（负责人）身份证明

	法人代表（负责人）身份证复印件

（粘贴处）


法定代表人授权书

温州市康居物业管理有限公司：

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

                   （投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

         投标供应商全称（公章）：

         日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

	投标供应商代表身份证复印件




营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；(如联合体投标的联合体双方均须提供)

资格条件承诺函

(如联合体投标的联合体双方均须提供)
温州市康居物业管理有限公司：

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标响应，现郑重承诺：

1.我方符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录。

2.到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的国企采购活动。
以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。
投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

注：▲不提交本承诺书按无效标处理。

联合协议（如果有）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供））

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及采购内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合体各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（单位盖章/公章）：

联合体成员名称（单位盖章/公章）：

……
日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

申请材料真实性声明

温州市康居物业管理有限公司：

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

我单位此次响应参与                          （采购项目名称、编号）公开招标活动所提交的全部材料均真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

注：▲不提交本承诺书按无效标处理。

（技术资信标封面，供参考）

                 （项目名称）              投标文件

技 术 资 信 标

投标供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月        日

目  录

	序号
	内容

	1
	针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟

	2
	▲投标函

	3
	▲技术要求应答表、商务条款偏离表

	4
	企业综合实力、资质

	5
	维护方案、技术支持和质量保证措施

	6
	服务响应能力

	7
	驻场人员资质

	8
	专业技术服务力量

	9
	项目业绩一览表

	10
	增值服务

	11
	投标供应商认为需要提供的其他技术资料


评分索引表
	序号
	评分项目
	查阅指引

	
	
	见第   页

	
	
	见第   页

	
	
	见第   页

	
	
	见第   页

	
	
	见第   页

	
	
	见第   页

	
	
	见第   页


说明：

建议此表放在技术资信标封面后第一页，方便评委打分时可以快速查阅到与评分项有关的内容。

格式可自拟。

附件一

投 标 函

温州市康居物业管理有限公司：

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

根据贵方为             项目采购编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此分别提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

按“投标供应商须知”要求编制的投标文件资格审查资料【正本一份，副本四份】；
按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本四份】；
按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务报价标【正本一份，副本四份】。
我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

   地址                           
   电话                           
   传真                           

电子邮件                       

投标供应商名称（盖章）                  
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                   
日    期           

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。
附件二：

技术参数应答表

采购项目名称：                            采购编号：                             

	序号
	采购文件技术规格
	实际技术规格
	偏离
	说  明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如不说明偏离情况， 
视为完全响应采购文件要求无偏离。
投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件三：
商务条款偏离表

采购项目名称：                            采购编号：

	序号
	条款内容
	采购文件商务条款描述
	投标文件商务条款
	偏离
	说   明

	1
	付款方式
	
	
	
	

	2
	服务时间
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	


说明：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如不说明偏离情况， 
视为完全响应采购文件要求无偏离。
投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件四

项目业绩一览表
项目名称：                                               项目编号：

	序号
	项目名称
	用户单位
	数量
	合同金额
	合同签订时间
	用户联系人/联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.根据评分细则要求提供相关证明材料（复印件加盖公章）。

2.投标供应商可按此表格式复制。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年     月    日

附件五

驻场人员资质
项目名称：                                             项目编号： 

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称/职务
	本项目中的岗位
	从事专业年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.根据评分细则提供相关证明材料。
2.列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3.本表可根据投标供应商自身要求自行扩增。
投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件六

专业技术服务力量
项目名称：                                             项目编号： 

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称/职务
	本项目中的岗位
	从事专业年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.根据评分细则提供相关证明材料。
2.列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3.本表可根据投标供应商自身要求自行扩增。
投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：  年  月  日

（商务报价标封面，供参考）

                 （项目名称）              投标文件

商 务 报 价 标

投标供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

        年        月        日

附件七

开标一览表

采购编号：                                                  （报价单位：人民币元）
	报价项目
	投标报价
	备注

	市民中心智能化与大屏维保服务
	大写：            元

小写：            元
	


说明：

此栏内“投标报价”应与“投标分项报价表”中“合计总价”相一致。
不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件,其投标文件将被拒绝。
投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件八
投标分项报价表
采购项目名称：                            采购编号：       （报价单位：人民币元）
	序号


	服务内容
	数量
	单价 
	合价 
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	……
	
	
	
	

	合计总价
	


说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的合计总价应与附件七“投标报价一览表”中的投标报价相一致。

3.投标供应商可按此表格式复制。
投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月   日

第四部分   采购内容及要求

一、 概述

此份采购内容及技术要求书是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次招标服务进行投标报价。

现场踏勘：各投标供应商可于投标截止时间前到温州市民中心进行现场踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

在投标之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向招标采购机构提出。逾期投标供应商不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。
二、采购内容

1.   项目情况
本项目为智能化与大屏维保服务项目，智能化与大屏主体建设于2018年，随温州市民中心2018年启用后投入使用，所含设备均已过保。

1.1  主要维保内容（包括但不限于下列内容，以下清单仅供参考，具体以实际设备及数量为准，另外在维护期内新增的以下类型设备，成交供应商也应提供相应服务）
	序号
	维保服务
	系统名称
	服务内容
	维保服务期限
	备注

	1
	智能化维保服务
	信息发布及排队叫号系统
	巡检、质保
	2027年1月1日至2027年9月30日
	

	2
	
	计算机网络系统
	巡检、质保
	
	

	3
	
	链路负载均衡
	巡检、质保
	
	含版本升级及规则库一年更新

	4
	
	出口下一代防火墙
	巡检、质保
	
	含版本升级及规则库一年更新

	5
	
	上网行为管理
	巡检、质保
	
	含版本升级及规则库一年更新

	6
	
	天融信入侵防御系统V3
	巡检、质保
	
	含版本升级及规则库一年更新

	7
	
	WEB应用防火墙
	巡检、质保
	
	含版本升级及规则库一年更新

	8
	
	大屏多媒体信息发布系统
	巡检、质保
	
	

	9
	
	时钟系统
	巡检、质保
	
	

	10
	
	视频监控系统
	巡检、质保
	
	

	11
	
	机房工程
	巡检、质保
	
	

	12
	大屏维保服务
	大屏幕维保
	维保
	2026年5月1日至2027年9月30日
	本部分维保含易耗品更换

	13
	
	服务台视频监控系统公区
	维护、巡检
	
	此部分做巡检，维护，设备损坏由业主自行购买

	14
	
	市民中心门禁公区
	维护、巡检
	
	此部分做巡检，维护，设备损坏由业主自行购买


智能化维保各系统详细配置如下：

信息发布系统

	信息发布及排队叫号系统

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	物理叫号器
	43R16-TW/神州视翰
	台
	95.00 
	

	2
	网络液晶一体机
	LED49-MS828-H/神州视翰
	台
	60.00 
	

	3
	网络液晶一体机
	LED32-MSTV-H/神州视翰
	台
	74.00 
	

	4
	网络触摸一体机
	LED55-MSTV-LT/神州视翰
	台
	10.00 
	

	5
	网络液晶一体机
	LED19-MSPAD-H/神州视翰
	台
	7.00 
	

	6
	播放控制器
	H-BOX-M/神州视翰
	台
	23.00 
	

	7
	管理系统
	v8.0/神州视翰
	套
	1.00 
	

	8
	核心服务器
	R730/dell
	台
	1.00 
	

	9
	多媒体综合业务显示系统
	V8.0/神州视翰
	套
	1.00 
	


计算机网络系统
	计算机网络系统

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	网管平台
	RH2288 V3 *3+eSight +Agile Controller/华为
	台
	1.00 
	

	2
	网管平台
	RH2288 V3+eSight/华为
	台
	2.00 
	

	3
	防火墙
	USG6570-AC/华为
	台
	3.00 
	

	4
	核心交换机
	S12710/华为
	台
	2.00 
	

	5
	汇聚交换机
	S7706/华为
	台
	2.00 
	

	6
	核心交换机
	S7706/华为
	台
	4.00 
	

	7
	路由器
	AR3260-2X200E-AC/华为
	台
	2.00 
	

	8
	无线控制器
	AC6005-8-8AP/华为
	台
	2.00 
	

	9
	无线AP（高密）
	AP4030TN/华为
	台
	180.00 
	

	10
	无线AP
	AP4050DN/华为
	台
	5.00 
	

	11
	高速堆叠电缆1M
	SFP-10G-CU1M/华为
	个
	162.00 
	

	12
	千兆单模模块
	SFP-GE-LX-SM1310/华为
	个
	494.00 
	

	13
	24口接入交换机
	S5720-28P-LI-AC/华为
	台
	51.00 
	

	14
	24口POE供电交换机
	S5720-28P-PWR-LI-AC/华为
	台
	64.00 
	

	15
	8口POE供电交换机
	S5720-12TP-PWR-LI-AC/华为
	台
	22.00 
	

	16
	48口接入交换机
	S5720-52P-LI-AC/华为
	台
	89.00 
	

	17
	8口交换机
	S5720S-12TP-LI-AC/华为
	台
	4.00
	

	18
	核心交换机
	S7703/华为
	台
	1.00
	


链路负载均衡
	链路负载均衡

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	链路负载均衡
	AD4000/深信服
	台
	1.00
	含版本升级及规则库一年更新


出口下一代防火墙

	出口下一代防火墙

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	出口下一代防火墙
	NGAF4020/深信服
	台
	1.00
	含版本升级及规则库一年更新


 上网行为管理 

	上网行为管理

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	上网行为管理
	AC8000/深信服
	台
	1.00
	含版本升级及规则库一年更新


 天融信入侵防御系统

	天融信入侵防御系统V3

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	天融信入侵防御系统V3
	TopIDP3000(TI-51628)/天融信
	台
	1.00
	含版本升级及规则库一年更新


 WEB应用防火墙

	WEB应用防火墙

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	WEB应用防火墙
	WAF-10000TG/安恒
	台
	1.00
	含版本升级及规则库一年更新


大屏多媒体系统

	大屏多媒体信息发布系统

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	全彩LED显示屏
	VED2.5/北京利亚德
	m2
	2.77 
	

	2
	3.75LED屏电子会标
	Φ3.75双色/北京利亚德
	m2
	177.12 
	

	3
	LED显示屏
	P2.0/北京利亚德
	m2
	3.23 
	

	4
	三星液晶拼接显示器
	UH55F-E，含支架/三星
	台
	20.00 
	

	5
	三星液晶拼接显示器
	UM55H-E，含支架/三星
	台
	55.00 
	

	6
	80寸显示器及支架
	PN-L802B、PN-ZS80F/夏普
	台
	2.00 
	

	7
	拼接处理器
	DB-VWC2-M4U4M2S3-NC/DIGIBIRD
	台
	4.00 
	

	8
	拼接处理器
	DB-VWC2-M4U6M2S4-NC/DIGIBIRD
	台
	5.00 
	

	9
	4KHDMI HDBaseT发送器
	DB-TRN-HDBT-BM1-XW/DIGIBIRD
	个
	16.00 
	

	10
	4KHDMI HDBaseT接收器
	DB-TRN-HDBT-BM2-XW/DIGIBIRD
	个
	15.00 
	

	11
	HDMI 光纤发送器
	DB-TRN-FIBER-BM1-XW/DIGIBIRD
	个
	41.00 
	

	12
	HDMI 光纤接收器
	DB-TRN-FIBER-BM2-XW/DIGIBIRD
	个
	20.00 
	

	13
	DMIS中心服务器
	DB-DMIS-MS-1000/DIGIBIRD
	台
	1.00 
	

	14
	DMIS-媒体服务器
	DB-DMIS-SV-1000/DIGIBIRD
	台
	1.00 
	

	15
	DMIS环境控制器
	DB-DMIS-ECU-08/DIGIBIRD
	台
	1.00 
	

	16
	DMIS时序电源 16路
	DB-DMIS-SEQ-16/DIGIBIRD
	台
	1.00 
	

	17
	无线路由器（宝蓝）
	TL-WR886N/TP-LINK
	台
	1.00 
	

	18
	Apple iPad平板电脑
	iPad/苹果
	台
	1.00 
	

	19
	网络传输器
	DB-DMIS-NET485-01/DIGIBIRD
	台
	18.00 
	

	20
	DMIS可视化协作操作系统
	DB-MDIS-MS-1000小鸟科技
	套
	1.00 
	

	21
	电视机
	创维65m6e
	台
	1.00
	


  时钟系统

	时钟系统

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	卫星接收机
	Innoclock-js100s/北京创想
	台
	2.00 
	

	2
	中心母钟
	Innoclock-mg8S/北京创想
	台
	1.00 
	

	3
	时间服务器
	Innoclock-bgns300S/北京创想
	台
	1.00 
	

	4
	时码分配器
	InnoRoutre-tchcb-c44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            111S/北京创想
	台
	1.00 
	

	5
	时间同步管理软件
	Innoclock-ser100S/北京创想
	套
	1.00 
	

	6
	单面数字子钟
	Innoclock-scz-5ws/北京创想
	台
	27.00 
	


  视频监控系统

	视频监控系统

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	视频云存储管理服务器
	DS-A5120RL-CVMN/海康威视
	台
	3.00 
	

	2
	视频云存储运维服务器
	DS-A5120R-CVNN/海康威视
	台
	1.00 
	

	3
	视频云存储存储主机
	DS-A71048R-CVS/海康威视
	台
	12.00 
	

	4
	硬盘
	WD40PURX-78/海康威视
	台
	580.00 
	

	5
	视频云存储软件
	iVMS-5120/海康威视
	台
	1.00 
	

	6
	视频云存储运维软件
	iVMS-5120-CVN/海康威视
	台
	1.00 
	

	7
	视频质量诊断服务器
	DS-IE6200-E/D/海康威视
	台
	1.00 
	

	8
	视频综合平台
	iVMS-8700E/海康威视
	台
	1.00 
	

	9
	态势分析服务器
	DS-IE6316-E/TA/海康威视
	台
	2.00 
	

	10
	流媒体分发服务器
	DS-VR1104A-BAC/海康威视
	台
	3.00 
	

	11
	人脸跟踪检索分析服务器
	iDS-96128NX-I16/海康威视
	台
	7.00 
	

	12
	人脸跟踪检索分析软件
	iVMS-8700-FAS/海康威视
	台
	1.00 
	

	13
	视频综合平台
	DS-B20-S10-A/海康威视
	台
	1.00 
	

	14
	视频综合平台输入板
	DS-6408HFH-B20VD/海康威视
	台
	2.00 
	

	15
	视频综合平台输出板
	DS-6916UD-B20D/海康威视
	台
	6.00 
	

	16
	视频综合平台
	DS-B20-S05-A/海康威视
	台
	1.00 
	

	17
	46寸液晶显示屏
	DS-D5049FL/海康威视
	台
	2.00 
	

	18
	高清视音频解码器
	DS-6904UD/海康威视
	台
	2.00 
	

	19
	管理工作站
	M4000e/联想
	台
	2.00 
	

	20
	人流统计摄像机
	iDS-2CD6810F/C 2.0mm/海康威视
	个
	23.00 
	

	21
	高清半球摄像机
	DS-2CD5124CF-RTC(2.8-12mm)/海康威视
	个
	931.00 
	

	22
	桌面式双目摄像机
	DS-2CD6812DE-S(2.8mm)/海康威视
	个
	214.00 
	

	23
	高清球型摄像机
	DS-2DE5220W-A/海康威视
	个
	5.00 
	

	24
	高清半球摄像机（定焦）
	DS-2CD2725F-IS 2.7-12mm/海康威视
	个
	18.00 
	

	25
	网络高清球型摄像机
	DS-2PT7D20IW-DE20X/海康威视
	个
	14.00 
	

	26
	刻录主机
	定制/派美雅
	台
	1.00 
	


   机房工程

	机房工程

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	精密空调
	DME12MHP5/艾默生
	台
	2.00 
	

	2
	室外机
	DMC12WT1/艾默生
	台
	2.00 
	

	3
	精密空调
	P2040FA/艾默生
	台
	2.00 
	

	4
	室外机
	LDF52/艾默生
	台
	2.00 
	

	5
	行间级机房精密空调
	CR035RA/艾默生
	台
	8.00 
	

	6
	室外机
	LSF52-R3/艾默生
	台
	8.00 
	

	7
	精密空调接口
	RS485/艾默生
	个
	12.00 
	

	8
	工业连接头32A
	定制/艾默生
	个
	52.00 
	

	9
	工业连接头16A
	定制/艾默生
	个
	1.00 
	

	10
	插座机架式PDU
	IRS-PL30MI32/艾默生
	个
	52.00 
	

	11
	插座机架式PDU
	IRS-PL30MI16/艾默生
	个
	1.00 
	

	12
	服务器机柜(不带侧板)
	SR-E061120T/艾默生
	个
	26.00 
	

	13
	服务器机柜侧板
	SR-E061120T/艾默生
	个
	8.00 
	

	14
	通道推拉门
	IRS-CF-D12S/艾默生
	个
	4.00 
	

	15
	照明模块
	IRS-CF-LP/艾默生
	个
	2.00 
	

	16
	微模块机房顶部开启监控包
	IRS-CF-MP/艾默生
	个
	2.00 
	

	17
	智能电网监测仪
	EEM-2015Y/艾默生
	个
	9.00 
	

	18
	开关量采集模块
	8086D/艾默生
	个
	9.00 
	

	19
	温湿度传感器
	TM83/艾默生
	个
	14.00 
	

	20
	漏水检测
	JC-LS01/艾默生
	个
	10.00 
	

	21
	氢气传感器
	定制/艾默生
	个
	2.00 
	

	22
	系统服务器
	 R220/DELL
	台
	1.00 
	

	23
	环境集中监控管理平台
	SiteWeb/艾默生
	套
	1.00 
	

	24
	智能采集器
	RDU-A G2/艾默生
	个
	4.00 
	

	25
	智能采集器
	FUS2808IM/艾默生
	个
	1.00 
	

	26
	采集器扩展卡
	IRM-4COM/艾默生
	个
	4.00 
	

	27
	模块箱BOX
	定制/艾默生
	个
	4.00 
	

	28
	短信报警模块
	 GSM Modem/艾默生
	个
	1.00 
	

	29
	液晶拼接单元
	DS-D2055NH-E/海康威视
	台
	6.00 
	

	30
	DVI高清线缆
	定制/海康威视
	条
	6.00 
	

	31
	管理工作站
	T4900/联想
	台
	1.00 
	

	32
	收敛模块
	CM-02N/艾默生
	个
	4.00 
	

	33
	单电池监测模块
	H3G-TV-12/艾默生
	个
	256.00 
	

	34
	TC模块
	TC-500-A/艾默生
	个
	8.00 
	

	35
	电流互感器
	CS-A0(JCE500-EKS)/艾默生
	个
	7.00 
	

	36
	UPS主机
	exm200k/艾默生
	台
	2.00 
	

	37
	UPS主机
	NX60KVA/施耐德
	台
	1.00 
	

	38
	电池
	12V/150AH/汤浅
	个
	120.00 
	

	39
	电池
	12V/200AH/汤浅
	个
	160.00 
	

	40
	UPS主机
	eXM80KVA/艾默生
	台
	1.00 
	


1.2.2大屏维保各系统详细配置如下：

1.2.2.1大屏系统
	大屏系统

	序号
	规格型号
	厂家
	长（米）
	高（米）
	面积
	安装地点
	备注

	1
	P2.5
	利亚德
	6
	2.16
	12.96
	世温1幢17楼
	1707瓯说厅

	2
	P2.5
	利亚德
	6.22
	1.92
	11.9424
	世温1幢16楼
	1608会议室

	3
	P4.0
	ITC
	11.8
	2.54
	29.972
	世温1幢14楼
	曲面屏

	4
	49英寸拼接屏
	佰路达通
	7.63
	2.44
	18.6172
	世温1幢14楼
	招商成果

	5
	49英寸拼接屏
	佰路达通
	7.63
	1.83
	13.9629
	世温1幢14楼
	产业优势

	6
	P2.5
	利亚德
	5.29
	2.4
	12.696
	世温2幢1楼
	2号楼1楼大厅

	7
	P2.5
	利亚德
	5.29
	2.85
	15.0765
	世温3幢1楼
	3号楼1楼大厅

	8
	P16
	三思
	15.31
	8.64
	132.2784
	市民中心B座室外大屏
	会展路室外大屏

	9
	P2.5
	利亚德
	8.4
	2.16
	18.144
	市民中心1楼AB大厅
	19号电梯旁

	10
	P2.5
	利亚德
	5.28
	2.4
	12.672
	市民中心A座1楼大厅
	书吧旁

	11
	P2.5
	利亚德
	8.64
	2.4
	20.736
	市民中心1楼A座大厅
	扶梯对面（登记财产企业自助服务区）

	12
	P2.5
	利亚德
	6.72
	2.4
	16.128
	市民中心A座3楼
	0403开标大屏

	13
	P2.5
	利亚德
	6.72
	2.4
	16.128
	市民中心B座1楼大厅
	0601运维大屏

	14
	P1.875
	利亚德
	13.92
	2.4
	33.408
	市民中心B座4楼
	环幕厅大屏

	15
	P3
	利亚德
	8.8
	4.96
	43.648
	市民中心A座318
	多功能厅

	16
	55英寸拼接屏
	海康威视
	4.84
	2.07
	10.0188
	市民中心A座3楼
	监察室

	17
	55英寸拼接屏
	海康威视
	7.26
	2.07
	15.0282
	市民中心B座5楼
	总监控室

	18
	P3.75
	利亚德
	54.13*
	0.31
	16.7803
	市民中心A1楼
	0601南窗口条屏

	19
	P3.75
	利亚德
	37.1
	0.31
	11.501
	市民中心B1楼
	0401南窗口条屏

	20
	P2.5
	利亚德
	6.7
	3.2
	21.44
	世温1幢1楼
	博物馆


1.2.2.2服务台视频监控系统（公区）
	服务台视频监控系统（公区）

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	电梯摄像机
	DS-2CD2510F/海康威视
	台
	9.00

	2
	桌面式双目摄像机
	DS-2CD6812DE-S(2.8mm)/海康威视
	台
	108.00

	3
	200万像素网络高清半球摄像机
	DS-2CD5124CF-RTC(2.8-12mm)/海康威视
	台
	392.00

	4
	总线制网络报警主机
	DS-19A08-01BN/海康威视
	套
	5.00

	5
	吸顶红外探测器
	DS-1T228N/海康威视
	套
	16.00

	6
	紧急报警按钮
	DS-1T720N/海康威视
	套
	95.00

	7
	防区模块
	DS-19M01-ZS/海康威视
	个
	111.00

	8
	报警控制键盘
	DS-PK00-LCD/海康威视
	台
	5.00

	9
	媒体矩阵控制主机
	DS-6904UD/海康威视
	台
	2.00

	10
	55寸超窄边液晶拼接单元
	DS-D2055NH-E/海康威视
	单元
	36.00

	11
	视频综合平台输入板
	DS-6408HFH-B20VD/海康威视
	个
	2.00

	12
	视频综合平台输出板
	DS-6916UD-B20D/海康威视
	个
	6.00

	13
	55寸模块化框架
	定制/海康威视
	台
	30.00

	14
	视频综合平台
	DS-B20-S10-A/海康威视
	套
	1.00

	15
	视频综合平台
	DS-B20-S05-A/海康威视
	套
	1.00


1.2.2.3市民中心门禁（公区）

	市民中心门禁（公区）

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	读卡器
	YT323/正元
	台
	456.00

	2
	指纹门禁机
	YT-F-8/正元
	台
	27.00

	3
	出门按钮
	86型/正元
	台
	401.00

	4
	双门磁力锁
	定制/国产
	台
	71.00

	5
	单门磁力锁
	定制/国产
	台
	19.00

	6
	电锁口
	定制/国产
	台
	280.00

	7
	电插锁
	定制/国产
	台
	12.00

	8
	双门门禁控制器
	YT302-2/正元
	台
	21.00

	9
	四门门禁控制器
	YT302-4/正元
	台
	116.00


 维护要求

智能化维保服务要求

视频会议、监控、显示系统类：

针对视频会议、监控、显示系统的日常维护保障和终端设备维保服务支撑，主要针对已建视频会议、监控、显示系统系统的设备维保。

对市民中心本智能化维保项目相关系统及设备进行日常巡检，及时发现存在隐患及故障，保证相关系统及设备的正常运转及使用。

三个月进行一次全面整体巡检、除灰除静电，并作好资产登记，一年进行一次全面的清洁维护；每月提供软件故障、硬件维修汇总记录，并由采购方技术负责人确认签字；

根据温州市民中心开评标室、办事窗口等重点场所涉及的重要监控设备保障需要，要求在发现故障的1小时内修复。

数据中心机房软硬件设备类：

针对数据中心机房（含弱电间）硬件服务器、存储器、安全设备、光纤交换机、网络设备、UPS、精密空调、操作系统、软件系统等内容进行维保服务；

每周进行一次全面整体巡检、除灰除静电，并作好资产登记，一年进行一次全面的清洁维护；每月提供软件故障、硬件维修汇总记录，并由采购方技术负责人确认签字；

对现有中心机房（含弱电间）部署的硬件服务器、存储器、安全设备、光纤交换机、网络设备、UPS、精密空调等设备进行定期除尘、清洗、故障维修等服务，维护人员需具备专业认证。
▲投标供应商应当承诺在维护期间提供链路负载均衡、出口下一代防火墙、上网行为管理、天融信入侵防御系统V3、WEB应用防火墙等版本升级及规则库一年更新服务，提供相应承诺函。中标人需在合同签订后30天内提供版本和规则库更新许可，否则采购人有权解除合同。（原维保单位已完成链路负载均衡、出口下一代防火墙、上网行为管理、天融信入侵防御系统V3、WEB应用防火墙等版本升级及规则库更新，版本及规则库有效期至2026年9月，鉴于上述情况，中标单位需承担至2027年9月的版本升级及规则库更新费用，版本升级及规则库更新总费用为108000元/年，具体计算公式=版本升级及规则库更新总费用/365（天）*合同起始日至版本及规则库到期日天数，费用由中标单位和原维保单位自行结清。）
主网络通讯类：

针对温州市民中心的局域网、电子政务外网、视频会议专网和外网等网络进行维护服务支撑，在网络运营商保障网络链路正常运行基础上，采购人需保障市民中心端设备及内部网络正常运行，根据市民中心需要及时对网络进行调整；在网络运营商网络链路发生故障时，需全面配合网络运营商做好网络故障排查与修复工作；

三个月进行一次链路测试，并提供测试结果数据，提交相关测试文档；

成交供应商需保证现有网络的畅通，如出现网络中断等影响中心正常办公及日常通讯的，成交供应商需第一时间响应，并在2小时内恢复网络，不得以交换机故障为由延迟服务或推诿。

系统及设备安全服务：

每天巡检本智能化维保项目涉及各应用系统、设备，查看系统、设备状态，确保系统、设备正常安全运行；
本智能化维保项目涉及各应用系统、设备安全服务应当满足以下安全要求：服务期内不少于2次检查应用系统和通用信息系统的更新，及时安装补丁；服务期内不少于2次对物联网泛终端（监控摄像头）等开展补丁更新；禁止所有终端和主机（电脑终端、服务器、物联网泛终端）采用弱口令或批量使用统一口令，服务期内不少于2次更新口令；根据采购人布置安全保障相关工作任务，做好系统及设备安全基线检查及安全防护加固工作。
服务期内需提供渗透测试、应急演练和护网演练等服务。每年至少一次组织渗透测试和漏洞扫描修复，不定期配合采购人或第三方组织的各项应急保障、护网演练、漏洞跟踪等工作。
安全风险评估：通过专业的检测工具和分析手段，从技术、管理和人员等多个方面，包括网络安全技术架构、网络/安全设备性能和策略、主机（包括操作系统和数据库）安全策略、信息系统安全机制和策略以及安全管理制度方面，查找信息系统和关键资产存在的脆弱性，分析其面临的威胁和安全措施的有效性，明确保护重点。从资产、脆弱性、威胁等方面分析信息系统面临的风险，为信息系统安全加固以及整改提供客观数据，为建立信息安全保障体系提供决策依据。
系统规划服务：提供整体软、硬件平台规划、测试等服务，提供系统调整、升级、优化等服务。

根据采购人业务需要，维护期间成交供应商需提供维保范围内的智能化各系统与采购人所需相关业务系统的对接服务。
人员驻场服务要求

常驻技术人员要求：为了保证服务质量，成交供应商需要派驻不少于1名技术人员常驻现场。关键设备故障需专业技术人员维护。现场常驻服务人员应具备与相关应用系统相互配合的技术支持能力。

工作纪律相关要求：常驻技术人员须遵守采购人的劳动考勤纪律及其它相关规章制度，接受采购人的工作安排与指导，做好本职工作。另鉴于本服务内容要求，常驻技术人员中需安排一人8:00前到岗，8:30之前完成本智能化维保项目相关系统、设备初步巡检，下午下班后做好相关设备关机巡检。根据采购人关于市民中心非工作日（如周六无休日等）工作安排，需保障至少一人驻场服务。

其他相关内容：

做好网络线缆整理、标记制作、机房设备清洁除尘、网络信息点故障修复、音视频设备连接线接触故障修复等；

采购人根据工作需要安排的其他相关联工作。

 服务保障：为了提高运维服务效率，成交供应商可以通过其综合运维管理平台软件等辅助性工具了解设备的运行状态，快速定位并排除故障。

 其他事项

常驻技术人员须遵守采购人的劳动考勤纪律及其它相关规章制度，接受采购人的工作安排与指导，做好本职工作。

不论何时，成交供应商必须做好相关信息数据保密工作，承担保密责任。未经采购人允许不得对外透露项目相关的设备、网络及系统的信息，不得复制与工作相关的数据与信息，不得以任何方式和渠道向第三方传递、泄露、披露任何信息数据。

二线技术支持团队要求：成交供应商须在温州市区建立提供二线技术支持团队，根据管理部门要求、单位重大会议期间、重大割接或其它任何采购人认为可能对其业务运营产生重大影响时要求驻点服务，团队工程师应具备上述维保对象的硬件系统、软件系统、管理、操作系统等方面的知识，具备相应的技术资格认证，并有3年以上从业经验。驻场技术人员无法解决问题时或技术力量不足时，成交供应商须提供7×24小时后援技术支持和补充。
人员上岗、调整要求：成交供应商应将常驻技术人员的相关材料（包括体检证明、身份证明、资质证书、从事岗位、个人履历、社会关系情况等）报采购人进行审查并经采购人试用合格后方可进驻上岗。成交供应商拟调整驻场技术人员的，须提前一个月书面报经采购人同意，并派遣相同技术水平技术人员完成工作交接，之后方可调整。采购人发现常驻技术人员不符合驻场运维要求的，有权要求更换技术人员，成交供应商在收到采购人书面通知7个工作日内完成技术人员的更换，否则视为不在岗，按照驻场人员在岗考核要求管理。

人身安全责任要求：成交供应商须和其派遣技术人员签订劳动合同，并按国家规定为其缴纳社保金（养老、医保、失业等），投保人身意外险，在驻场服务期内，派遣技术人员发生任何事故均由成交供应商自行全权负责，采购人不承担任何责任。

工作时段外，如遇合同服务范围内运维突发需要的，成交供应商应积极响应并及时做好相应保障工作。
2.2大屏维保服务要求

2.2.1提供以上设备维护保养并提供书面检测报告；一年365天24小时的在线技术支持服务；接到甲方故障报修电话，乙方应当在2小时内做出响应，4小时内赶到现场。

2.2.2技术服务要求：中标方保证以快速的响应、熟练的维护技术向采购人提供优质的设备维护保养服务，具体包括设备的定期检查保养、预防性维护、故障及时修复，以及提供相应的技术咨询、交流和培训等方面的服务，配合采购人完成相关硬件搬迁、设备更换、应急预案演练等工作。

2.2.3在国家重大事件或其他特殊保障任务期间，中标方需根据招标方要求加派至少1人驻场保障设备运行，保障期间产生的差旅和住宿等费用需中标方自理。

2.2.4服务热线电话支持：中标方提供7*24小时服务热线电话支持，对现场发现设备发生异常或遇到难于解决的疑难问题给予及时的服务响应。

2.2.5到现场维护服务：当中标方接到采购人设备故障要求维护的通知（电话、传真）后，应积极响应，并立即派有经验的工程师到采购人指定的设备现场进行设备维护或更换设备部件来排除故障，保障设备及时地恢复正常进行。

2.2.6到现场时间限定：接到采购人通知后到达采购人指定现场的时间为4小时。维护范围内发生重大故障造成系统不能正常运行的，中标方应在接到通知后1.5小时内到达现场，3小时内给予恢复使用。

2.2.7每月两次巡检涉及的各应用系统、设备，查看系统、设备状态，确保系统、设备正常安全运行。

2.2.8设备出现故障报修两小时内到达现场，紧急故障一小时到达现场排除故障，四十八小时内修复正常运行。

2.3其他维护要求

2.3.1温州滨江置地有限公司若未与采购人续签大屏委托管理合同，则大屏维保服务于委托管理合同到期后自动终止，相应费用根据大屏维保服务分项报价金额于甲方支付合同款时进行扣除。

2.3.2维护期内成交供应商需确保采购人日常工作的正常运行，进场提供服务及服务到期或合同终止退场前需与对接单位做好设预计完成时限备的清点、检查工作，并做好对应的台账及记录。

2.3.3中标后需与原维护单位做好对接工作，对现有所有在用设备、仓库设备及材料进行清点和检测，如发现相关材料或设备缺失或损坏的，及时上报采购人并做好后续工作（如索赔或维修等），保障日常正常使用，并做好相关记录和台账管理。

2.3.4维护期内需对智能化维护范围内的所有设备要按照原厂维保标准要求及相关规范定期检查，并提供维修养护服务，维修过程中的所有零部件及材料均由成交供应商免费提供更换，所使用的零配件必须为原厂配件（如原厂配件已停产，需提供原品牌停产后的升级产品予以替代，如特殊原因必须选用其他配件的需经采购人同意后方可使用，且所提供配件性能不低于原配件），易损件应根据各使用性能情况更换（例如空调滤网、皮带等）。

2.3.5服务期内如所维护的相关设备故障影响采购人的日常工作的，现场无备用设备的，需无条件免费提供备机服务（包括但不限于机房工程设备和网络交换机），并在4个小时内投入使用，保障日常工作的进行。

2.3.6配合采购人完成日常设备的新增或移装等零星智能化维保，实施过程中由成交供应商做出相关实施方案，经采购人批准后方可实施，相关设备及材料由采购人提供，成交供应商负责免费安装调试，相关零星工程的实施需满足相关规范要求。

2.3.7维护期间中标单位需自备专用维护商用笔记本电脑不少于两台，笔记本性能须能够满足系统维护及测试需要。

2.3.8驻场人员常驻温州市民中心，其办公场所、日常办公设备如电脑、电话、传真等由采购人提供，其他办公设备由成交供应商自行安排。

2.3.9本项目采购人将组织项目验收，项目验收所涉及的代理费、专家费、会务费及其他相关费用等均由维护单位承担，相关费用包含在投标报价中，各投标供应商自行考虑该因素，综合报价。

3.备品及易耗品要求
3.1 ▲在采购人设置备品备件及易耗品库（备品备件费用包含在投标报价中），投标供应商应当提供相关承诺函。
3.2采购人要求中标供应商自费提供的备品备件库相关设备清单如下：

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	硬盘
	WD40PURX-78
	块
	10
	

	2
	三星液晶拼接显示器
	UH55F-E
	块
	1
	

	3
	三星液晶拼接显示器
	UM55H-E
	块
	1
	

	4
	播放控制器
	H-BOX-M
	个
	1
	

	5
	网络触摸一体机
	LED55-MSTV-LT
	台
	1
	

	6
	网络液晶一体机
	LED49-MS828-H
	台
	1
	

	7
	单面数字子钟
	Innoclock-scz-5ws
	台
	1
	

	8
	24口POE供电交换机
	S5720-28P-PWR-LI-AC
	台
	1
	

	9
	桌面式双目摄像机
	DS-2CD6812DE-S（2.8mm）/海康威视
	个
	10
	

	10
	防区模块
	DS-19M01-ZS/海康威视
	个
	2
	

	11
	200万像素网络高清半球摄像机
	DS-2CD5125EFWDV3-IZS（2.7-13.5mm）/海康威视
	个
	5
	

	12
	开关电源
	12V1A/国产
	个
	5
	

	13
	出门按钮
	86型/国产
	个
	5
	

	14
	录像机电源
	国产
	个
	5
	

	15
	摄像头开关电源
	国产
	个
	5
	

	16
	摄像头BNC视频头
	国产
	个
	5
	

	17
	75-5视频线
	国产
	个
	5
	

	18
	门禁控制器维修面板
	国产
	个
	5
	

	19
	感应式读卡器
	国产
	个
	5
	

	20
	电磁锁
	国产
	个
	5
	

	21
	电插锁
	国产
	个
	5
	

	22
	开门按钮
	国产
	个
	5
	

	23
	紧急按钮
	国产
	个
	5
	

	24
	人员紧急按钮
	国产
	个
	5
	

	25
	声光报警器
	国产
	个
	5
	

	26
	矩阵输入模块
	国产
	个
	5
	

	27
	监控摄像机
	国产
	个
	5
	


3.3现有易耗品库配置要求

	序号
	系统名称
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	综合布线系统
	水晶头
	定制/国产
	个
	300
	

	2
	
	单口面板
	定制/国产
	个
	10
	

	3
	
	双口面板
	定制/国产
	个
	10
	

	4
	
	六类网线
	六类/百通
	箱
	3
	

	5
	
	工业连接头
	定制/国产
	个
	5
	


3.4上述备品备件及易耗品库内的全部设备应在中标后30天内存放到采购人指定地点，相关设备及材料均归采购人所有，上述数量为最低库存数，在维修过程中使用上述备品备件库内的设备及材料的须经采购人同意，使用后需在3天内补齐备品备件及易耗品库的最低库存数。

3.5备品备件库内的本备品备件及易耗品库的设置只是为保障温州市民中心本智能化维保项目相关重要系统、设备的正常运转及维修的及时性，成交供应商还应在上述基础上自行在温州市民中心或温州本地设置备品备件及易耗品库。

3.6服务期结束后需及时将上述备品备件及易耗品库移交给采购人，且确保相关设备及材料不低于最低库存数量，且性能完好。

3.7中标方对招标方设备所进行的设备故障保养及预防性维护中，应及时更换受损部件，在保养、维护结束后，必须出具维修结果报告的电子和书面文档交招标方维修设备所在部门有关人员确认，以备案待查。服务期满后，中标方应提供详细的年度维护报告资料，并通过招标方验收。

3.8所有维保人员必须服从采购人的指挥，遵守采购人的安全规定。
4.考核要求
4.1本项目维保考核分为满意度考核和维保服务考核两方面，以百分制的方式进行，每半年考核一次，满意度考核占比50%，维保服务考核占比50 %，考核总得分在95分（含95分）以上，无处罚金；平均得分在95分（不含）以下，按每下降分值扣除相应比例维护费（如：94.5分，扣除当期应支付金额（合同价款的50%）的0.5%做为处罚金，（按比例扣除，下同）；94分，扣除当期应支付金额（合同价款的50%）的1%做为处罚金。以此类推，考核平均得分四舍五入取小数点后一位），处罚金在当期应支付款项（合同价款的50%）中直接扣除。
4.1.1满意度考核

4.1.1.1调查对象：

市民中心窗口工作人员
政务服务局内部工作人员
市民中心物业工作人员
4.1.1.2调查方法：每个时间点向三类调查对象发放50份纸质问卷调查表，每份问卷调查表满分100分，每份问卷调查表折算为0.5分。

4.1.1.3调查时间：在服务开始后半年开展一次满意度调查，服务结束前一个月内开展一次满意度调查。

4.1.1.4调查项目共三项：

服务态度
服务时效
服务质量（结果）
4.1.2维保服务考核：

4.1.2.1考核评分：考核以百分制的方式进行，满分100分，最终折算为50分。

4.1.2.2考核时间：在服务开始半年后开展一次维保服务考核作为采购方付款依据，服务结束前一个月内开展一次维保服务考核作为采购方付款依据。

4.1.2.3考核内容：
驻场人员需根据采购人的管理要求进行日常打卡，日常打卡不满足采购人管理要求的视为不在岗。采购人也将对日常到岗情况进行不定期的抽查，如抽查发现人员缺岗的，每发现1起扣1分。

每月定期对各系统巡检两次，未按规定进行巡查，每发现一次扣1分，因巡检不到位、未及时发现硬件故障的，每发现一次扣2分。
对设备出现故障维护人员两小时内未到现场，紧急故障超过一小时未到现场排除故障，四十八小时内未修复正常运行，每次扣2分。紧急故障超过一小时未赶赴现场排除故障造成投诉的，每次扣5分。
每发生一台次核心交换机等设备故障，影响工作时间内系统正常运行，超过维修时限的，每超过一个小时扣1分，不足一小时按一小时计算。

发现硬件设备上架未登记、未做好设备标签、新接入线路未做好标识、网络拓扑未及时更新等，每发现一起扣1分。

由于维护质量问题，重复出现故障导致连续抢修，一个月内二次（含）以上的扣2分，一周内三次（含）以上的扣3分。

交办的工作（电话、短信、微信等）不落实、拖延应付，每发现一次扣1分，产生严重后果的扣3分。

由于运维工作不到位造成设备虽在运行，但影响使用体验的，每发现一次扣1分。

由于维护人员技术不足、工作疏忽、操作不当等自身原因造成设备系统运行不正常的，每发现一次扣2分。

发现巡检台账弄虚作假，以及其他虚假材料证明的，一经查实，扣15分。

因维护工作不到位，造成本项目内信息安全问题，如系统被非法登陆、系统被入侵、数据被盗取、修改的，视情况扣6-10分，被市级通报的扣10分，被省级通报的扣20分。情节严重的，追究法律责任，采购人有权直接解除合同。

本项目内数据丢失或遭破坏、系统设备因维护不到位造成数据问题的，直接扣20分。情节严重的，追究法律责任，采购人有权直接解除合同。

市民中心智能化与大屏维保服务满意度调查表

	调查对象类别
	

	调查时间
	

	调查对象姓名
	

	服务态度（30分）
	

	服务时效（30分）
	

	服务质量结果（40分）
	

	额外情况说明
	


市民中心智能化与大屏维保服务考核表

	考核时间
	

	考核人      （签字盖章）
	

	被考核人    （签字盖章）
	

	扣分分值
	

	扣分原因
	

	考核总分
	

	现场照片
	


第五部分   评标原则及方法

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保服务质量、节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，采购代理机构对各投标供应商的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商的投标文件进行符合性审查，按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商和次高的投标供应商作为中标候选供应商和备选中标供应商的评标方法。

五、评分细则

技术资信部分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评委成员评分的算术平均值为该投标供应商技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

	序号
	评分内容
	分值范围
	评分细则

	1
	企业综合实力、资质
	0-15分
	1.投标供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书的得3分；

2.投标供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书的得3分；

3.投标供应商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得3分；

4.投标供应商具有信息安全管理体系认证证书的得3分；

5.投标供应商具有信息技术服务管理体系认证证书的得3分。

注：提供认证证书复印件及提供“全国认证认可信息公共服务平台”(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）上的查询为“有效”状态截图作证明文件，已失效、撤销或不提供不得分。

	2
	维护方案、技术支持和质量保证措施
	0-10分
	根据投标人的详细维护方案、技术支持和质量保证措施等，考虑技术支持与维保服务内容是否完整、事件响应处理流程是否规范、描述是否清晰具体，包括技术交流、规划咨询服务、定期巡检及巡检报告、技术知识库并及时更新、软硬件升级策略及流程、设备保修方案及流程、提交质量运行报告等，提供故障处理分析及预防和应急措施，实施方案需表述详尽、科学性、操作性强、可信度高，由评标专家自主评分，评分范围：0-4、4.1-7、7.1-10分。

	3
	服务响应能力
	0-3分
	根据投标供应商针对本项目的服务网点设置情况，根据有利于项目服务的便捷性，由评标专家自主评分，评分范围：0-1、1.1-2、2.1-3分。

	4
	驻场人员资质
	0-12分
	1.驻场人员中具有高级信息系统项目管理师证书，得3分。

2.驻场人员中具有信息安全工程师（软考中级）、深信服、安恒、天融信安全工程师证书其中之一得3分。

3.驻场人员有网络安全运维经验的，得3分（需提供含有项目驻场人员名单的相关合同或提供相关合同及采购人盖章的项目驻场人员证明材料）。

4.驻场人员有三年以上百台网络设备规模的网络维护经验的，得3分（需提供含有项目驻场人员名单的相关合同或提供相关合同及采购人盖章的项目驻场人员及设备规模证明材料）。
注：

1）同一人具有同一证书多个级别的，按本证书的最高级别计入，不重复计分；

2）提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）。

	5
	专业技术服务力量
	0-20分
	投标人拟投入本项目组的技术人员具有以下资质认证证书的：

1.高级信息系统项目管理师证书，得2分，最高2分；

2.‌网络规划设计师证书，得2分，最高2分；
3.系统规划与管理师证书，得2分，最高2分；
4.系统集成项目管理工程师证书，得2分，最高2分；

5.电气相关专业高级工程师证书，得2分，最高2分；

6.高级数据中心（机房）运维管理工程师，得2分，最高2分；
7.网络工程师（软考中级，华为或H3C认证之一）证书，得2分，最高2分；

8.信息安全工程师（软考中级）、深信服、安恒、天融信安全工程师证书其中之一的，得2分，最高2分；
9.人员有智能化相关运维经验的，得2分，最高2分；（需提供含有项目驻场人员名单的相关合同或提供相关合同及采购人盖章的项目驻场人员证明材料）；

10.人员有三年以上百台网络设备规模的网络维护经验的，得2分，最高2分；（需提供含有项目驻场人员名单的相关合同或提供相关合同及采购人盖章的项目驻场人员及设备规模证明材料）；

注：

1）根据工程技术人员相关职称或认证证书（复印件）打分，并同时提供其所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明，公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）（复印件），两者缺一不可，否则不予给分。2）同一人具有多个证书只能计一个，不能重复得分。

	6
	投标供应商项目业绩
	0-8分
	1.根据投标供应商2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）的智能化维保案例且合同金额超（含）50万元的维护相关项目业绩，每提供1个有效业绩得2分，最高得4分。

2.根据投标供应商2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）的信息系统运维服务相关项目业绩，每提供1个有效业绩得2分，最高4分。

注：同一项目只计一次分。（提供合同复印件加盖公章，否则不得分。）

	7
	增值服务
	0-2分
	在原有驻场人员数量基础上承诺额外增加一人驻场得2分。（相关人员须满足本评分内容第4条款所列任一条件，并应同时提交相应证明材料及书面承诺书。）


注：以上所需提供的复印证明材料均需加盖投标供应商公章，否则不予认可。

其他说明：

（1）以上评分保留小数1位（四舍五入）。

（2）投标文件未提供评分项目内容的，该项按零分处理。

（3）投标供应商如为联合体投标的，评标以牵头单位为准。

商务报价评分（30分）：

满足采购文件要求且投标报价的最低价作为评标基准价；

有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时，其最终报价评分值为满分30分；

其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

商务报价分得分=（评审基准价/投标供应商投标报价）×价格权值×100（四舍五入后保留小数2位，价格权值为30%）

▲如投标供应商报价超过项目采购预算金额，其投标文件作无效标处理。

所有投标供应商商务报价均超过项目采购预算金额，项目按流（废）标处理，重新组织采购程序。

本项目采购预算金额为108万元整。
3.有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务报价分的总和。

4.评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的最终得分（即技术资信分与商务报价分之和）高低进行排序，得分前两名的投标供应商推荐为中标候选供应商与备选中标供应商（得分相同投标报价低的排序优先；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定排序）。

六、 定标办法

1.本次采购由评标委员会推荐中标候选供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。
2.如排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商，或重新组织采购。
七、 确定中标供应商

评标结束后，采购人将在浙江企业采购信息服务网、温州国企采购平台和温州市城市建设发展集团有限公司网站上公示中标结果，中标公告的公示期结束后，在规定期限内无异议则采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。

浙江鼎力工程项目管理有限公司


