## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| “温未来”教育综合体项目自营场地翻修工程 | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 温州市城市产业发展集团有限公司
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2026年08月05日

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| “温未来”教育综合体项目自营场地翻修工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 温州市城市产业发展集团有限公司 | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: | 2026年08月05日 | 复核时间: | 2026年08月05日

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:“温未来”教育综合体装修翻新工程-装饰-1层 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“温未来”教育综合体装修翻新工程-装饰-1层 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 楼地面工程 |  |  | 0
1 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、成品路合金踢脚，高50mm 2、卡槽（型材）钢钉固定，其余空心处内填密封胶 3、基层：9厘板 4、具体要求及节点要求详见设计说明 | m | 268.87
2 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 木地板修补 1、在原有木地板基础上修补，包含部分新作木地板 2、详见图纸 | m2 | 776.00
|  | 墙柱面工程 |  |  | 0
3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 200mm实心红砖墙 M7.5预拌砂浆砌筑；含门洞过梁、封窗洞、局部弧形 | m3 | 15.13
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、新砌墙体20mm厚水泥砂浆抹灰 2、墙面 钉(贴)玻璃纤维网格布 | m2 | 151.34
5 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 不锈钢玻璃隔墙 1、1.2mm黑色氟碳漆不锈钢边框，15厚阻燃板基层，U型方钢基层； 2、12mm钢化玻璃，含配套玻璃门； 3、具体要求及节点图详见设计图。 | m2 | 97.22
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“温未来”教育综合体装修翻新工程-装饰-1层 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 011210002001 | 金属隔断 | 120mm轻钢龙骨石膏板隔墙 1、100mm轻钢骨架 2、12mm厚双面单层纸面石膏板 3、板缝贴胶带、嵌缝石膏、点锈、阴阳角护角条等 4、满填防火岩棉60kg/m3（隔音棉） | m2 | 59.95
|  | 门窗工程 |  |  | 0
7 | 010805005001 | 全玻自由门 | BLM0924 1、钢化玻璃地弹门,尺寸900*2400mm 2、成品门套线、带锁、黑色氟碳漆不锈钢拉手 3、含五金配件 | 樘 | 6
8 | 010801004001 | 木质防火门 | FM甲0922 1木质防火门、含五金配件 | 樘 | 1
9 | 010805005002 | 全玻自由门 | BLM0923 1、钢化玻璃地弹门,尺寸900*2300mm 2、成品门套线、带锁、黑色氟碳漆不锈钢拉手 3、含五金配件 | 樘 | 1
10 | 010805005003 | 全玻自由门 | BLM1724 1、钢化玻璃地弹门,尺寸1700*2400mm 2、成品门套线、带锁、黑色氟碳漆不锈钢拉手 3、含五金配件 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“温未来”教育综合体装修翻新工程-装饰-1层 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010805005004 | 全玻自由门 | BLM1824 1、钢化玻璃地弹门,尺寸1800*2400mm 2、成品门套线、带锁、黑色氟碳漆不锈钢拉手 3、含五金配件 | 樘 | 3
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 柔性腻子二道，白色乳胶漆（无机涂料）一底两涂 | m2 | 1134.28
13 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 柔性腻子1道，白色乳胶漆（无机涂料）一底两涂 | m2 | 776.00
|  | 天棚工程 |  |  | 0
14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶修补 1、轻钢龙骨吊顶平面 2、9.5mm厚纸面石膏板 3、开灯孔 4、按照整体石膏板吊顶计量 | m2 | 300.00
| 011206 | M.6 镶贴零星块料（编码：011206） |  |  | 0
15 | 011206001001 | 石材零星项目 | 人造石台面 1、吧台新做台面 | m2 | 0.81
| 0116 | R 拆除工程 |  |  | 0
16 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原有墙体拆除，含垃圾外运 | m2 | 95.62
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“温未来”教育综合体装修翻新工程-装饰-1层 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.15 | 第十五章 其他装饰工程 |  |  | 0
17 | 011501001001 | 单独柜门 平板门 | 柜门，含五金配件 | 个 | 2
18 | 011501001002 | 抽屉 | 抽屉，含五金配件 | 个 | 6
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装饰-1层 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装饰-1层 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日
3 | 吊顶修补 人工费 | 元
4 | 木地板修补 人工费 | 元

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装饰-1层 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 地弹簧 | 套
2 | 黑色氟碳漆不锈钢拉手 | 把
3 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2
4 | 12mm钢化玻璃1.2mm黑色氟碳漆不锈钢边框 | m2
5 | 铝合金，高60mm | m
6 | 乳胶漆 | kg

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装饰-1层 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
2 | 木工圆锯机500mm | 台班
3 | 吊顶修补 机械费 | 元
4 | 木地板修补 机械费 | 元

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:“温未来”教育综合体装修翻新工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“温未来”教育综合体装修翻新工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气系统 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱AL-1箱 含元器件、浪涌保护器(规格型号详见系统图) | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱AL-2箱 含元器件、浪涌保护器(规格型号详见系统图) | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱1AL3 含元器件、浪涌保护器(规格型号详见系统图) | 台 | 1
4 | 030404034001 | 照明开关 | 暗开关安装 T31/1/2A 250V~ 10A | 个 | 18
5 | 030404035001 | 插座 | 双联二、三极插座CL313 10A | 个 | 80
6 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 98
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 5.00
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5*16 | m | 30.00
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5*6 | m | 5.00
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB1-YJY-5×4 | m | 180.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“温未来”教育综合体装修翻新工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 3
12 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32 | m | 27.00
13 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25 | m | 26.11
14 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 含开槽修复 | m | 984.30
15 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN25 含开槽修复 | m | 69.36
16 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN20 | m | 173.70
17 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 DN25 | m | 12.24
18 | 030413001001 | 铁构件 | 明配管支架 | kg | 37.19
19 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 WDZC-BYJ-2.5 | m | 2168.67
20 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 WDZC-BYJ-4 | m | 883.33
21 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 WDZC-BYJR-2.5 | m | 1084.33
22 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 WDZC-BYJR-4 | m | 441.67
23 | 030411006002 | 接线盒 | 钢制接线盒安装 | 个 | 432
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“温未来”教育综合体装修翻新工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030412004001 | 装饰灯 | LED筒灯 ф80mm 9W 吸顶安装，含光源 | 套 | 78
25 | 030412004002 | 装饰灯 | 600×600平板灯 吸顶安装，含光源 | 套 | 19
26 | 030412004003 | 装饰灯 | 200*1200平板灯 吸顶安装，含光源 | 套 | 26
27 | 030412004004 | 装饰灯 | 200*2000平板灯 吸顶安装，含光源 | 套 | 31
28 | 030412004005 | 装饰灯 | LED灯带 8W/米 含灯带电源 | 套 | 117
29 | 030411001007 | 配管 | 金属软管 D16 | m | 30.80
30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 3
31 | 030411003001 | 桥架 | 桥架150*75 ，中间加隔板、盖板，含接地、配件 | m | 35.00
32 | 030411003002 | 弱电网线 | 管内穿双绞线缆 cat6-4PrUTP | m | 900.00
33 | 030411004005 | 配线 | 管内穿多芯软线 RYY2*1.0 | m | 150.00
34 | 030411004006 | 配线 | 管内穿多芯软线 RYY2*1.5 | m | 150.00
35 | 03B001 | 水晶头 | 水晶头制作安装 | 个 | 18
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | SCDN25 | m
2 | SCDN32 | m
3 | 200*2000平板灯 | 套
4 | 300*300平板灯 | 套
5 | 600×600平板灯 | 套
6 | LED筒灯 ф80mm 5W | 套
7 | 单联单控暗开关 | 只
8 | 双联二、三极插座CL313 10A（带安全门） | 套
9 | WDZC-BYJ-2.5 | m
10 | WDZC-BYJ-4 | m
11 | WDZC-BYJR-2.5 | m
12 | WDZC-BYJR-4 | m
13 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | m
14 | WDZB-YJY-5*16 | m
15 | WDZB-YJY-5*6 | m
16 | WDZB-YJY-5×4 | m
17 | 接线盒 | 个
18 | 钢制接线盒 | 个
19 | 悬挂嵌入式成套配电箱 ZAL | 台
20 | 悬挂嵌入式成套配电箱2AL-2 | 台
21 | 悬挂嵌入式成套配电箱2AL-3 | 台

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
3 | 数字万用表 F-87 | 台班
4 | 电缆测试仪 | 台班
5 | 对讲机（一对） | 台班
6 | 其他机械费 | 元
7 | 汽车式起重机8t | 台班
8 | 载货汽车5t | 台班
9 | 载货汽车8t | 台班
10 | 立式钻床25mm | 台班
11 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
12 | 弧焊机 综合 | 台班